EDITAL

O MUNICÍPIO DE TAGUAÍ, inscrito no CNPJ sob nº 46.223.723/0001-50, leva a conhecimento dos interessados que, na forma da Lei nº 14.133/2021 e da Lei Complementar nº 123/2006, e subsidiariamente de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, realizará licitação, na modalidade, critérios de julgamento das propostas, regime de execução, forma de fornecimento e modo de disputa indicados na seção 1 – PREÂMBULO, apresentado a seguir:

1 – PREÂMBULO

ÓRGÃO: MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REGIDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5133/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 000367/25

ANO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 2025

MODALIDADE Nº: 30/2025

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO.

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO.

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço Unitário

REGIME DE EXECUÇÃO: CONTRATO

FORMA DE FORNECIMENTO: ENTREGA PARCELADA

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 15/01/2026

HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: 08h01min.

PERÍODO PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DO DIA 30/12/2025 A PARTIR DAS 8 H ATÉ O DIA 15/01/2026 ATÉ ÀS 8 H.

LOCAL: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (www.portaldecompraspublicas.com.br)

DATA-BASE ORÇAMENTO ESTIMADO: 03/11/2025

2 - DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente licitação é: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

2.2 – Faz parte integrante deste edital o ANEXO I, onde encontramos o TERMO DE REFERÊNCIA, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR e as exigências peculiares vinculadas ao objeto desta licitação.

2.3 – Os licitantes deverão apresentar a quantidade exata de cada item constante no TERMO DE REFERÊNCIA, cujos preços serão únicos, não sendo aceitas propostas com quantitativo divergente do previsto.

3 - DAS DESPESAS E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 – As despesas decorrentes do contrato serão vinculadas à dotação orçamentária descrita abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

02/06/21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10.301.1002.2519.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE - APS

ELEMENTO DE DESPESA:

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

FICHAS:

337

4 - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

4.1 - Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste pregão, por irregularidade na aplicação de Lei ou solicitar esclarecimentos sobre os seus termos, mediante petição, a ser enviada exclusivamente em forma eletrônica no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br.

4.2 - O Pregoeiro, auxiliado pela sua equipe de apoio e, se necessário, pelo setor técnico competente, decidirá sobre a aceitabilidade da impugnação ao certame.

4.3 - Acolhida a impugnação ao certame, será designada nova data para sua realização, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

4.4 - As impugnações serão conhecidas se dirigidas de forma eletrônica no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br.  até as 23h59min59seg do último dia útil do prazo para impugnação.

4.5 - As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br. em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

4.6 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

4.7 - As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

4.8 - Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

4.9 - A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

5 - DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME

5.1 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1.1 - Participantes. Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com a Administração Municipal que atuem em atividade econômica compatível com o seu objeto e tenham-se credenciado na forma estabelecida neste edital.

5.1.2 - Vedações. Não será admitida a participação, neste certame licitatório, de pessoas físicas ou jurídicas que:

5.1.2.1 - encontrarem-se suspensas de participar de licitações e impedidos de contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de Taguaí, nos termos do art. 156, III, § 4º, da Lei n. 14.133/2021;

5.1.2.2 – tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do art. 156, IV, § 5º, da Lei n. 14.133/2021;

5.1.2.3 - que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso, ou que tenham sido impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de Taguaí, direta e indireta, com base no artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;

5.1.2.4 - que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública federal, estadual ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993;

5.1.2.5 - que estejam reunidas em consórcio ou sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

5.1.2.6 – que sejam estrangeiras e que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente;

5.1.2.7 - que seja autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados, incluindo autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

5.1.2.8 - que seja, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários

5.1.2.9 - que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

5.1.2.10 - que seja pessoa física ou jurídica e que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

5.1.2.11 - que seja entidade empresarial que esteja sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução total ou liquidação;

5.1.2.12 - seja inserida em empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si.

5.2 - DO CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DO PREGÃO

5.2.1 - O interessado em participar do Pregão Eletrônico deverá realizar o seu cadastro no nível básico do registro cadastral no PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, plataforma eletrônica que permitirá a participação dos interessados na modalidade licitatória PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.

5.2.2 - O cadastro de que trato a cláusula 5.2.1 deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br;

5.2.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a licitação que deseja participar.

5.2.4 - O licitante responsabilizar-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.2.5 - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros, tão logo identifique incorreção, ou tornem-se desatualizados.

5.2.6 - A não observância do disposto na cláusula 5.2.5, poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

5.3 – DA INCLUSÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SÍTIO ELETRÔNICO PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO

5.3.1 - Os licitantes encaminharão, após identificar o Pregão que deseja participar, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de preço com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.3.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123/2006.

5.3.4 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.3.5 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.3.6 - Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.3.7 - Os documentos que compõem a proposta de preços e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público, após o encerramento do envio de lances.

5.4 – DOS DOCUMENTOS DE ENQUADRAMENTO DE ME E EPP PARA FINS DE EXERCER DIREITO DE PREFERÊNCIA EM CASO DE EMPATE FICTO

5.4.1 - As empresas interessadas em participar na condição de ME e EPP com direito a preferência de contratação em caso de empate ficto, deverão apresentar, junto com os documentos de habilitação, a comprovação de enquadramento, conforme as condições que seguem abaixo:

5.4.1.1 - Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, declaração subscrita por representante legal do licitante afirmando o seu enquadramento nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no  mesmo diploma legal, em conformidade com o modelo constante do ANEXO III.1, acompanhada de documento pela Junta Comercial ou Receita Federal comprovando tal situação;

5.4.1.2 - Em se tratando de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34 da Lei Federal nº 11.488/2007, deverá apresentar declaração subscrita por representante legal do licitante afirmando que seu estatuto  foi adequado à Lei Federal nº 12.690/2012 e que aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, em conformidade com o modelo constante do ANEXO III.2;

5.4.2 - Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA. Sem prejuízo das declarações exigidas nos itens 5.4.1.1 e 5.4.1.2 e admitida a indicação, pelo licitante, de outros meios e documentos aceitos pelo ordenamento jurídico vigente, a condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007 será comprovada da seguinte forma:

5.4.2.1 - Se sociedade empresária, pela apresentação de certidão expedida pela Junta Comercial competente;

5.4.2.2 - Se sociedade simples, pela apresentação da “Certidão de Breve Relato de Registro de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte”, expedida pelo Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas;

5.4.2.3 - Se sociedade cooperativa, pela Demonstração do Resultado do Exercício ou documento equivalente que comprove Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006.

5.4.2.4 - A obtenção de benefícios previstos dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n. 123/2006 fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o licitante apresentar declaração de observância desse limite juntamente para fins de obter direito de preferência de contratação de que trata o diploma legal mencionado acima, utilizando-se do modelo constante no ANEXO III.3 (§ 2º do Art. 4º da Lei Federal nº 14.133/2021);

5.4.3 - A apresentação das declarações complementares previstas na cláusula 5.4 deve ser feita apenas pelos licitantes que pretendam se beneficiar do regime legal simplificado e diferenciado para microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativas que preencham as condições estabelecidas no art. 34 da Lei Federal nº 11.488/2007 e que não tenham sido alcançadas por nenhuma hipótese legal de exclusão.

5.4.4 - A apresentação da declaração sem que haja o efetivo enquadramento está sujeita à aplicação das sanções previstas neste Edital e na legislação aplicável.

5.5 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

5.5.1 – DA APRESENTAÇÃO EM FORMATO ELETRÔNICO

5.5.1.1 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

5.5.1.1.1 - O licitante enviará sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor unitário e total para cada item ou lote de itens, em moeda corrente nacional;

b) Marca de cada item ofertado;

c) Fabricante de cada item ofertado;

d) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

e) Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

f) Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

g) Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

h) O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESSENTA DIAS), a contar da data de sua apresentação.

i) Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.

5.5.1.1.2 – O preenchimento de que trata a cláusula 5.5.1.1.1 deverá ser realizado até a data e horário do início da sessão, momento no qual não ficará mais disponível para preenchimento.

5.5.2 – DA APRESENTAÇÃO EM FORMULÁRIO

5.5.2.1 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada, também, conforme determina a cláusula 5.3 deste edital, a “PROPOSTA DE PREÇO”, seguindo as normas abaixo:

a) A PROPOSTA DE PREÇO deverá ser apresentada conforme modelo constante no ANEXO IV e com a seguintes condições:

b) QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE E DO CERTAME: A PROPOSTA DE PREÇO deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, redigido com clareza e em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, ter suas folhas enumeradas sequencialmente, não conter rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas que dificultem sua análise, conter os dados da licitante, tais como: razão social, endereço, inscrição na Receita Federal, Estadual e Municipal, número de celular, endereço eletrônico (e-mail), identificação do número do processo do certame licitatório, data do preenchimento da PROPOSTA DE PREÇO,  assinatura do representante legal da empresa na última folha e sua rubrica em todas as folhas.

c) QUANTO À DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NA PROPOSTA DE PREÇO: A PROPOSTA DE PREÇO deverá conter a descrição completa do item, citando a marca do produto, valor unitário, valor total de cada item e valor total da PROPOSTA DE PREÇO apresentada.

d)  QUANTO AOS VALORES APRESENTADOS: A PROPOSTA DE PREÇO deverá ser preenchida, quanto aos valores, tanto unitário como total, seguindo-se às normas seguintes:

d.1) para o valor unitário deverão ser utilizadas 2 (duas) casas decimais;

d.2) para o valor total deverão ser utilizadas 2 (duas) casas decimais.

d.3) para o valor total da proposta deverão ser utilizadas 2 (duas) casas decimais e ser declarado por extenso.

e) QUANTO À COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO: Nos preços unitários deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: frete, embalagens, seguros, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

f) QUANTO À VALIDADE DA PROPOSTA: A PROPOSTA DE PREÇO deverá conter prazo de validade mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública da oferta de lance apresentada.

g) - DAS IMPLICAÇÕES QUANTO À APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO: a apresentação da PROPOSTA DE PREÇO pelo licitante implicará na aceitação das condições de prazo de entrega, prazo de pagamento e demais imposições constantes neste edital e seus anexos.

h) DA CORREÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO: Não será permitida a realização de correção, complementação ou qualquer tipo alteração na PROPOSTA DE PREÇOS que implique em alteração de valor unitário e marca de produto ou que ainda possa ocasionar vantagem sobre os demais licitantes.

5.5.3 - DAS DECLARAÇÕES QUE DEVEM ACOMPANHAR A PROPOSTA DE PREÇO

5.5.3.1 - Os licitantes deverão apresentar juntamente com a proposta de preço, conforme indicado na cláusula 5.3 deste edital, as seguintes declarações utilizando-se do ANEXO V, que faz parte integrante deste edital:

a) DA DECLARAÇÃO ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA DE PREÇO: a PROPOSTA DE PREÇO deverá ser acompanhada de declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante do ANEXO V, afirmando que sua proposta foi elaborada de maneira independente e que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014;

b) declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

c) declaração de que a empresa atende aos requisitos de habilitação.

5.6 – DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

5.6.1 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: as licitantes deverão apresentar, conforme indicado na cláusula 5.3 deste edital, para fins de obter habilitação, os seguintes documentos:

5.6.1.1 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

5.6.1.1.1 – Para fins de comprovar a habilitação jurídica a licitante deverá apresentar os documentos a seguir:

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária;

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades empresárias;

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedade não   empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim  o exigir;

f) Em se tratando de sociedade cooperativa: ato constitutivo e estatuto atualizado e registrado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado à Lei Federal nº 12.690/2012; documentos de eleição ou designação dos atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras, nos termos do artigo 107 da Lei Federal nº 5.764/1971.

5.6.1.2 – DAS HABILITAÇÕES FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

5.6.1.2.1 – Para fins de comprovar a regularidade nas áreas: fiscal, social e trabalhista, a licitante deverá apresentar os documentos a seguir:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede ou domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF – FGTS);

d) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas (CNDT);

e) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

f) Certidão de regularidade de débitos tributários com a Fazenda Estadual, da sede ou domicílio do licitante;

g) Certidão emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicílio do licitante que comprove a regularidade de débitos tributários relativos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.

5.6.1.3 – DA HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

5.6.1.3.1 – A licitante deverá apresentar os documentos abaixo, visando demonstrar a aptidão econômica e financeira da empresa:

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual;

a.1) Se a licitante for sociedade não empresária, a certidão mencionada na alínea “a” deverá ser substituída por certidão cujo conteúdo demonstre a ausência de insolvência civil, expedida pelo distribuidor competente.

5.6.1.4 – DAS DECLARAÇÕES QUE DEVEM ACOMPANHAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

5.6.1.4.1 - Juntamente com os documentos de habilitação, o licitante deverá apresentar, utilizando-se do modelo constante no anexo VI, uma declaração atestando que:

a) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual nº. 42.911/1998;

b) cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, nos termos do artigo 117, parágrafo único, da Constituição Estadual.

c) não possui sócio ou, no caso de sociedade anônima, diretor que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

d) declaração de cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados - Lei n. 13.709/2018, devendo utilizar o modelo anexo a este edital;

e) declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas, devendo utilizar o modelo anexo a este edital;

5.6.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS

5.6.2.1 - Forma de apresentação. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em cópia autenticada eletronicamente ou, em cópia simples, devendo, para fins de firmar contrato com a Prefeitura, apresentar original ou cópia autenticada em cartório.

5.6.2.1.1 - Excetuam-se da regra prevista na cláusula 5.6.2.1 deste Edital os documentos obtidos pela Internet, os  quais poderão ser apresentados sem qualquer autenticação, desde que, quando pertinente, acompanhados de código de verificação que permita a apuração de sua autenticidade.

5.6.2.1.1.1 – A ausência de algum dos documentos obtidos pela Internet, se possível, será sanada em sessão pelo pregoeiro e equipe de apoio, desde que esses documentos estejam disponibilizados para a consulta pública no site de referência.

5.6.2.2 - Será permitida a assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil), conforme parágrafo 2º do art. 12 da Lei 14.133/2021.

5.6.2.3 - Validade das certidões. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Comissão de Contratação aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data da sessão pública.

5.6.2.3.1 - Se o licitante for a matriz, os documentos exigidos na cláusula 5.6.1 deverão estar em nome da matriz, e, deverão estar em nome da filial que, na condição de licitante, executará o objeto do contrato, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

5.6.2.4 – Isenções e imunidades. O licitante que se considerar isento ou imune de tributos relacionados ao objeto da licitação, cuja regularidade fiscal seja exigida no presente Edital, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

5.6.3 – DAS CERTIDÕES POSITIVAS COM EFEITO DE NEGATIVAS

5.6.3.1 -  A prova de regularidade fiscal poderá ser feita por certidão positiva com efeitos de negativa, considerando-se a certidão positiva com efeitos de negativa a certidão onde conste a existência de débitos: não vencidos; em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetuada a penhora; cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, depósito de seu montante integral ou reclamações ou recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; e sujeitos à medida liminar em mandado de segurança.

5.6.4 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS ME E EPP QUANTO À COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

5.6.4.1 - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, lhe será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

5.6.4.1.1 - A não regularização da documentação no prazo previsto na cláusula 5.6.4.1 implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, e facultará ao pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

5.6.4.1.2 - Se a proposta for desclassificada ou, ainda, se o licitante não atender às exigências de habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.

5.7 – Os licitantes devem informar, junto com os documentos de habilitação, utilizando-se do ANEXO II, que faz parte integrante deste edital, os dados do responsável legal da empresa com poderes para assinar o contrato, os dados do preposto que responderá pela execução do contrato e os dados para envio de documentos e solicitações de forma eletrônica.

6 - DA SESSÃO PÚBLICA EM FORMATO ELETRÔNICO

6.1 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

6.1.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital.

6.1.2 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme art. 59 da Lei nº 14.133/2021.

6.1.3 - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.1.4 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.1.5 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.1.6 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.1.7 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.1.8 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.1.8.1 - Em licitações que abrangem mais de dez itens, o pregoeiro tem a prerrogativa de abrir simultaneamente até 10 itens para disputa por lances, respeitando os princípios e normativas legais vigentes.

6.1.9 - O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo deste Edital.

6.1.10 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.1.11 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último ofertado.

6.1.12 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser de R$ 0,01 (um centavo).

6.1.13 – No modo de disputa aberto e fechado não haverá indicação de intervalo mínimo de tempo entre os lances pelo mesmo licitante.

6.1.14 - Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa aberto e fechado, que ocorrerá conforme descrito a seguir:

6.1.14.1 - Fase aberta:

a) a primeira etapa da fase aberta de lances terá duração inicial de 15 (quinze) minutos, com lances públicos e sucessivos;

b) a segunda etapa da fase aberta de lances terá início logo após o término do prazo de 15 (quinze) minutos descritos anteriormente, sua duração será de até 10 minutos, período que será aleatoriamente determinado pelo sistema, com lances públicos e sucessivos;

c) transcorrido o prazo aleatório (período randômico), a fase aberta se encerrará e terá início a fase fechada.

6.1.14.2 - Fase fechada:

a) encerrada a fase aberta, o autor da proposta mais vantajosa e aqueles com valores até 10% (dez por cento) superiores a essa oferta, serão convocados pelo sistema para que ofertem um lance final e fechado;

b) não havendo no mínimo três ofertas, nas condições descritas na alínea b da cláusula 6.1.14.1, o sistema convocará os autores das ofertas mais vantajosas subsequentes, no máximo de três licitantes, para que ofertem seu lance final e fechado;

c) Na fase fechada, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance;

d) os lances serão sigilosos durante a fase fechada;

e) a duração da fase fechada será de 5 (cinco) minutos.

6.1.15 - Após o término do prazo estabelecido na cláusula 6.1.14.2, será encerrada a fase competitiva e o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.1.16 - Encerrada a fase competitiva, poderá o Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

6.1.17 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.1.18 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

6.1.19 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado (vedada a identificação do licitante), exceto durante a fase de lances fechados que ocorrerá conforme descrito na cláusula 6.1.14.2.

6.1.20 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.1.21 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes do certame, publicada no http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura, podendo somente ser reiniciada após o interregno de vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.1.22 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial, quando o sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123/2006.

6.1.23 - As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que solicitaram o direito de preferência de contratação e que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.1.24 - A empresa microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada nos termos da cláusula 6.1.23 terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.1.25 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada, nos termos da cláusula 6.1.23, desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento) e que tenham solicitado o direito de preferência de contratação, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido na cláusula anterior.

6.1.26 - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos na cláusula 6.1.23, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.1.27 - Não havendo oferta nos termos da cláusula 6.1.24 e 6.1.25, o item licitado será classificado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.1.28 - O disposto nas cláusulas 6.1.22 a 6.1.27 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.1.29 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes;

c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle;

6.1.30 - Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

b) empresas brasileiras;

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

6.1.31 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

6.1.32 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.1.33 - O Pregoeiro solicitará, por meio da plataforma indicada no preâmbulo, ao licitante melhor classificado que, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.1.34 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

6.2 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA OFERTADA.

6.2.1 - Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto:

a) à adequação ao objeto;

b) à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação constante nos autos do processo licitatório.

6.2.2 - Será desclassificada a proposta que contiver vício insanável; que não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com exigências do ato convocatório.

6.2.3 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

6.2.4 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

6.2.5 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

6.2.6 - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências para que a licitante comprove a exequibilidade da proposta.

6.2.7 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

6.2.8 - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação da proposta.

6.2.9 - O prazo estabelecido na cláusula 6.2.8 poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro desde que solicitado escrita e devidamente justificado pelo licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

6.2.10 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

6.2.11 - Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 7 (sete) dias úteis contados da solicitação.

6.2.12 - Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.2.13 - Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.2.14 - No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital e no Termo de Referência, a proposta do licitante será recusada.

6.2.15 - Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo(s) primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado, e assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

6.2.16 - Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

6.2.17 - Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 7 (sete) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

6.2.18 - Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

6.2.19 - A Administração poderá solicitar carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor.

6.2.20 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

6.2.21 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

6.2.22 - Encerrada a etapa de lances e negociação, o Pregoeiro elaborará a lista classificatória das propostas finais em ordem crescente, declarando como classificado provisoriamente em primeiro lugar do item a empresa que ofereceu a menor preço.

6.2.23 – A empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá, antes de iniciar a fase de conferência dos documentos de habilitação, encaminhar PROPOSTA DE PREÇO readequada via plataforma digital, utilizando-se do o formulário constante no ANEXO IV ou da proposta readequada gerada pela mesma plataforma, ambos devem estar digitalizados e assinados.

6.2.23.1 - O prazo para o envio da proposta readequada poderá ser até 120 minutos, contados a partir da solicitação pelo pregoeiro;

6.2.23.2 - O prazo de que trata a cláusula 6.2.23.1 poderá ser prorrogado por igual período, mediante justificativa apresentada pelo licitante e aceita pelo pregoeiro.

6.3 - DA HABILITAÇÃO

6.3.1 - DA CONDIÇÃO PRÉVIA PARA EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

6.3.1.1 - Verificação das condições de participação. Como condição prévia ao exame dos documentos de habilitação, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento pelo licitante das condições de participação previstas a seguir, consultando-se os cadastros nos sites abaixo relacionados:

6.3.1.1.1 - Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções (http://www.esancoes.sp.gov.br);

6.3.1.1.2 – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc);

6.3.1.1.3 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNIA, do Conselho Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

6.3.1.1.4 - Cadastro	Nacional	de	Empresas	Punidas	-	CNEP (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc);

6.3.1.1.5 - Cadastro	Estadual	de	Empresas	Punidas	–	CEEP                     (http://www.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx#gsc.tab=0);

6.3.1.1.6 - Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados);

6.3.1.1.7 - Certidão Negativa de licitante inidôneo emitida pelo Tribunal de Contas da União (https://portal.tcu.gov.br/certidoes/).

6.3.1.2 - A consulta ao cadastro de que trata a cláusula 6.3.1.1.3 será realizada em nome da pessoa jurídica licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

6.3.1.3 - Constatada a ausência de condições de participação, a Comissão Julgadora da Licitação reputará o licitante inabilitado.

6.3.2 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.3.2.1 - Constatado que a licitante cumpriu com todas as condições contidas na cláusula 6.3.1, proceder-se-á à conferência dos documentos de habilitação.

6.3.2.2 - Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

6.3.2.3 - Após o envio dos documentos para habilitação, dentro do prazo regimental, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

6.3.2.3.1 - A ação de que trata a cláusula 6.3.2.3 encontra-se baseada no Acórdão nº 988/2022 – TCU – Plenário, o qual transcrevemos:

“ACÓRDÃO Nº 988/2022 – TCU – Plenário 9.4.2 nos casos em que os documentos faltantes relativos à habilitação em pregões forem de fácil elaboração e consistam em meras declarações sobre fatos preexistentes ou em compromissos pelo licitante, deve ser concedido prazo razoável para o devido saneamento, em respeito aos princípios do formalismo moderado e da razoabilidade, bem como ao art. 2º, caput, da Lei 9.784/1999.”

6.3.2.3.2 - Quando a diligência consistir na inclusão imediata de documentos habilitatórios previamente solicitados em edital, e o agente de contratação entender que a ausência pode ser sanada com essa inclusão, ele abrirá um prazo mínimo de 30 minutos para que o licitante a realize, prazo este que deverá ser respeitado pelo licitante, sob pena de ser considerado inabilitado.

6.3.2.3.3 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vista ao saneamento de documentos de habilitação e de propostas de preço, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, registrando-se a ocorrência em ata.

6.3.2.3.4 - Quando se tratar de inclusão de documentos previamente solicitados em edital, a sessão será suspensa apenas se o agente de contratação achar necessário, caso contrário seguirá normalmente.

6.3.3 - DA DECLARAÇÃO DE VENCEDOR

6.3.3.1 – Constando-se cumpridas as exigências de HABILITAÇÃO conforme cláusula 6.3.2 pelas empresas classificadas provisoriamente em primeiro lugar, as mesmas serão declaradas vencedoras.

6.3.4 - DA SITUAÇÃO DE INABILITAÇÃO

6.3.4.1 - Caso a empresa não cumpra as condições prévias de para exame de documentos de habilitação ou não tenha apresentado os documentos de HABILITAÇÃO de acordo com as exigências deste edital, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, utilizando-se da ordem de classificação, até que a apuração atenda às normas do edital e chegue-se a um vencedor habilitado.

7 - DOS RECURSOS

7.1 – Após a declaração do licitante vencedor, o pregoeiro abrirá o prazo de 30  (trinta) minutos para que seja manifestada, se for de interesse das empresas licitantes, a intenção de interpor recurso contra as decisões adotadas pelo pregoeiro, sob pena de preclusão.

7.1.1 - Se os licitantes não manifestarem interesse em interpor recurso na oportunidade da sessão, perderão o direito de recorrer das decisões adotadas em sessão.

7.2 - O recorrente terá, a partir da data de intimação ou de lavratura da ata, o prazo 3 (três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, se assim o desejarem, apresentar contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

7.3 – As razões do recurso e as contrarrazões deverão ser encaminhadas ao Pregoeiro, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, os encaminhará, acompanhado de sua motivação, à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

7.4 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

7.5 – O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.

7.6 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

7.6.1 – A sessão pública poderá ser reaberta:

a)  Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.

7.6.1.1 – Nas hipóteses constantes nas alíneas a e b da cláusula 7.7.1, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

7.6.2 – Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

7.6.3 – A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.

7.6.4 – A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

8 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

8.1 - Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

I - determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

II - revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;

III - proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

IV - adjudicar o objeto e homologar a licitação.

8.1.1 - Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

8.1.2 - O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.

8.1.3 - Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a manifestação dos interessados.

9 - DA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSO PELA VENCEDORA

9.1 – DO CONTRATO

9.1.1 – Considerando que o conjunto dos procedimentos descritos neste edital tem a finalidade de selecionar a proposta mais vantajosa economicamente, referente ao objeto descrito na cláusula 2 deste edital, a licitante que for declarada vendedora terá o item a ela adjudicada e deverá assinar o contrato, cujo modelo encontra-se no ANEXO VII deste edital, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da data da convocação.

9.1.2 – A recusa em assinar o contrato ou a sua desistência após assinada possibilitará à Administração Pública convocar os demais licitantes para indagá-los se aceitam cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurando-se a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação.

9.1.3 – O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contado da data de assinatura do mesmo.

9.2 - DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DO CONTRATO

9.2.1 - Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:

I - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;

II - desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;

III - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

IV - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;

VI - atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto, quando for o caso;

VII - atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas, quando for o caso;

VIII - razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;

IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.

9.2.1.1 - O detentor do contrato terá direito à extinção do compromisso nas seguintes hipóteses:

I - supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do compromisso assumido além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;

II - suspensão de execução do compromisso assumido através do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;

III - repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;

V - não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou o licenciamento ambiental.

9.2.1.2 - As hipóteses de extinção a que se referem os incisos II, III e IV da cláusula 9.2.1 observarão as seguintes disposições:

I - não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído;

II - assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do preço descrito no contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da  Lei 14.133/2021.

9.2.1.3 - Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 deverão ser notificados pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, quando for o caso.

9.2.2 - A extinção do compromisso assumido através do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

9.2.2.1 - A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

9.2.2.2 - Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a:

I - devolução da garantia quando  houver;

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção;

III - pagamento do custo da desmobilização.

9.2.3 - A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei, as seguintes consequências:

I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;

II - ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade;

III - execução da garantia contratual, quando houver, para:

a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível;

c) pagamento das multas devidas à Administração Pública;

d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível;

IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração Pública e das multas aplicadas.

9.2.3.1 - A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II da cláusula 9.2.3 ficará a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.

9.2.3.2 - Na hipótese do inciso II da cláusula 9.2.3, o ato deverá ser precedido de autorização expressa da Autoridade Competente.

9.2.4 – Será facultada à administração a convocação dos demais licitantes classificados, conforme preceitua o § 7º do artigo 90 da lei 14.133/2021, para realizar a contração sobre o saldo remanescente, em consequência de rescisão contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos § § 2º e 4º do mesmo artigo 90.

9.3 – DA ENTREGA DO OBJETO

9.3.1 - As regras relativas à entrega do objeto encontram-se descritas no ANEXO I deste edital.

9.4 – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

9.4.1 – A fiscalização do contrato ficará a cargo do funcionário:  Lourival Donizete Francisco.

9.5 – DA GESTÃO DO CONTRATO

9.5.1 – A gestão do contrato ficará a cargo da funcionária:  Renata Bérgamo Pires.

10 – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

10.1 – DO REAJUSTE DE PREÇOS

10.1.1 - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data-base do orçamento estimado, descrito no preâmbulo deste edital.

10.1.2 - Após o interregno de um ano da data-base de que trata a cláusula 10.1.1 e mediante pedido formal do Contratado, registrado em protocolo, os preços iniciais poderão ser reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA-IBGE acumulado nos últimos 12 (doze) meses retroativo ao pedido, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após o registro da solicitação.

10.1.3 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste e será concedido mediante solicitação prévia do contratado.

10.1.4 - No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

10.1.5 - Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

10.1.6 - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

10.1.7 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

10.2 - Procedimentos para Solicitação de Reajuste

10.2.1 - O pedido de reajuste deverá ser formalizado pelo contratado e instruído com os seguintes documentos:

a) Cálculo atualizado com base no índice IPCA – IBGE acumulado sob o saldo contratual.

10.2.2 - O reajuste somente será aplicado após aprovação formal da Administração Pública e será oficializado por meio de termo aditivo.

10.2.3 - O prazo para resposta ao pedido de reajuste é de até 30 (trinta) dias contados da data do protocolo do pedido.

10.3. Reequilíbrio Econômico-Financeiro

10.3.1 - O reequilíbrio econômico-financeiro será admitido nos casos em que o contrato se torne inviável em razão de:

a) Força maior ou caso fortuito;

b) Fato do príncipe;

c) Fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que impactem significativamente a execução do contrato.

10.3.2 - A solicitação deverá ser formalizada e acompanhada de documentação que comprove:

a) O evento que gerou o desequilíbrio econômico-financeiro;

b) O impacto financeiro sobre o contrato, demonstrado por meio de planilhas detalhadas, notas fiscais ou outros meios idôneos.

10.3.3 - A análise do pedido de reequilíbrio será realizada pela Administração Pública, que poderá solicitar informações complementares e realizar diligências.

10.3.4 - A concessão do reequilíbrio observará a repartição objetiva de riscos definidas no processo.

10.4 - A inobservância dos requisitos documentais ou a ausência de comprovação do desequilíbrio inviabilizará a concessão do reajuste ou reequilíbrio.

10.5 - Os efeitos do reajuste ou reequilíbrio serão aplicados somente após aprovação formal pela Administração Pública e assinatura de termo aditivo ao contrato.

10.6 - O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro é de 30 (trinta) dias contados da data do protocolo do pedido.

10.7 - Em qualquer caso, será garantida a manutenção da equação econômico-financeira inicial do contrato, conforme preconizado no artigo 124, alínea "d", da Lei Federal nº 14.133/2021.

11 - DAS SANÇÕES

11.1 - Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

I - deixar de entregar a documentação exigida para o certame:

a) pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE TAGUAÍ pelo prazo de até 120 (cento e vinte) dias;

II - fizer declaração falsa ou apresentar documento falso para o certame:

a) pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE TAGUAÍ pelo prazo de até 60 (sessenta) meses e multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor do item de contratação;

III - ensejar o retardamento da execução do certame:

a) pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE TAGUAÍ pelo prazo de até 120 (cento e vinte) dias;

IV - não mantiver a proposta:

a) pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE TAGUAÍ pelo prazo de até 120 (cento e vinte) dias;

V - comportar-se de modo inidôneo ou praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013:

a) pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE TAGUAÍ pelo prazo de até 60 (sessenta) meses e multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor do item de contratação;

VI - cometer fraude de qualquer natureza:

a) pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE TAGUAÍ pelo prazo de até 60 (sessenta) meses e multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor do item de contratação; e

VII - não celebrar o contrato no prazo estabelecido no edital ou não retirar/assinar/não der recebimento ao respectivo instrumento contratual:

a) pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE TAGUAÍ pelo prazo de até 120 (cento e vinte) dias e multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do item de contratação.

11.2 - Além das penalidades acima, os licitantes ficarão sujeitos ao cancelamento de sua inscrição no cadastro de fornecedores do MUNICÍPIO DE TAGUAÍ e, no que couber, às demais penalidades referidas no Título IV da Lei n. 14.133/2021.

11.3 - Na hipótese de aplicação de penalidade de multa, será emitida notificação de cobrança ao licitante, que deverá fazer o recolhimento do valor aos cofres públicos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, sob pena de cobrança judicial.

11.4 - Detectada prática de condutas especificadas consideradas infrações administrativas na sessão pública, o pregoeiro sugerirá ao Prefeito Municipal que inicie procedimento de apuração em processo apartado.

11.5 - Em sendo aberto procedimento de apuração das condutas pelo Prefeito Municipal, os licitantes serão notificados formalmente para apresentação de defesa administrativa.

11.6 - Para os fins deste edital, para aplicação de qualquer das penalidades previstas, considera-se:

I - deixar de entregar a documentação exigida para o certame:

a) não entregar qualquer documento que tenha sido exigido no edital ou solicitado pelo pregoeiro durante o certame; ou

b) entregar em desacordo qualquer documento que tenha sido exigido no edital ou solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

II - fazer declaração falsa ou apresentar documento falso para o certame:

a) prestar informações falsas; ou

b) apresentar documentação com informações inverídicas;

III - retardar a execução do certame:

a) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

b) não comprovar os requisitos de habilitação; ou

c) praticar qualquer ação, ou se omitir, de modo que prejudique o bom andamento do certame;

IV - não mantiver a proposta:

a) não enviar a proposta;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

d) deixar de apresentar amostra; e

V - comportar-se de maneira inidônea ou praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013:

a) frustrar ou fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório;

b) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

c) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

d) apresentar amostra falsificada ou deteriorada; ou

e) realizar atos como os descritos no art. 156, IV, § 5º da Lei n. 14.133/2021.

11.7 - Não será apurada a conduta pertinente à desclassificação ocorrida antes da fase de lances, salvo se houver indícios de má-fé.

11.8 - Quando a ação ou omissão do licitante ou do adjudicatário ensejar o enquadramento da conduta em tipos distintos, prevalecerá aquele que comina a sanção mais gravosa.

11.9 - Quando, em um mesmo procedimento licitatório, o licitante cometer mais de uma conduta passível de punição em itens de contratação diversos, será aplicada a pena da conduta mais gravosa, podendo ser majorada até seu patamar máximo, observado o princípio da proporcionalidade.

11.10 - Poderá ser afastada a majoração de que trata a cláusula anterior caso as condutas perpetradas possuam nexo causal entre si.

11.11 - A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste edital será realizada mediante instauração de procedimento administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa.

11.12 - Caso tenha sido verificada concomitante conduta que configure ato lesivo à administração pública, o rito da apuração será aquele previsto na Lei Federal n.12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.13 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena e o dano causado à Administração, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

11.14 - O licitante ficará isento das penalidades caso reconhecida força maior ou caso fortuito devidamente reconhecido pela Administração Municipal, bem como comprovado que a conduta praticada seja decorrente de vícios ou omissões para os quais não tenha contribuído.

11.15 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos órgãos competentes após o trânsito em julgado administrativo.

11.16 - Considera-se que a decisão teve o trânsito em julgado administrativo:

I. no dia útil subsequente ao término do prazo para a interposição de recurso, sem a interposição deste;

II. no dia útil subsequente à ciência da decisão em sede de recurso.

12 - DO FORO

12.1 - As questões decorrentes das previsões deste edital que não possam ser dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de Fartura, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

13 - DOS ANEXOS

13.1 – Fazem parte integrante deste edital os anexos abaixo:

a) Anexo I – 2.2 Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar.

b) Anexo II – 5.7 - Dos Representantes e via de comunicação:

c) Anexo III – Da solicitação de direito de preferência de contratação às empresas enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte:

c.1) Anexo III.1 – 5.4.1.1

c.2) Anexo III.2 – 5.4.1.2

c.3) Anexo III.3 – 5.4.2.4

d) Anexo IV – 5.5.2 – Da Proposta de Preço

e) Anexo V – 5.5.3.1 – Das declarações que devem acompanhar a Proposta de Preço

f) Anexo VI – 5.6.1.4 – Das declarações que devem acompanhar os documentos de Habilitação

g) Anexo VII – 9.1.1 – Da minuta de Contrato

h) Anexo VIII – Termo de Ciência e de Notificação

# i) Anexo IX - ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

Taguaí-SP, 22 de dezembro de 2025.

EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I

Termo de Referência

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

INTRODUÇÃO.

Este Termo de Referência foi redigido com base no Estudo Técnico Preliminar apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde e tem como finalidade fornecer as diretrizes e orientações necessárias para AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

Anexo vinculado a este Termo de Referência:

- Anexo I – Estudo Técnico Preliminar.

- DEFINIÇÃO DO OBJETO.

  - O objeto da presente contratação refere-se à AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, incluindo todos os aspectos detalhados no Estudo Técnico Preliminar.

  - A natureza do objeto é a aquisição de bens de patrimônio, conforme detalhado a seguir e em observância às condições e exigências estabelecidas nos documentos que compõem este processo de contratação.

  - Abaixo encontra-se a tabela com a listagem e a descrição de todos os itens necessários, e as respectivas quantidades e unidades correspondentes:

| ITEM | DESCRITIVO | UND | QTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparelho de ar-condicionado split inverter, frio, 9.000 btus/h, incluindo suportes de fixação, tubulações para dreno, eletrodutos rígidos para instalação elétrica aparente, condutores elétricos, disjuntores, acessórios e todos os materiais necessários ao perfeito funcionamento do equipamento, tensão/voltagem 220v.Garantia mínima de 12 meses. | UND | 5 |
| 2 | Aparelho de ar-condicionado split inverter, frio, 12.000 btus/h incluindo suportes de fixação, tubulações para dreno, eletrodutos rígidos para instalação elétrica aparente, condutores elétricos, disjuntores, acessórios e todos os materiais necessários ao perfeito funcionamento do equipamento, voltagem 220v. Garantia mínima de 12 meses. | UND | 4 |
| 3 | Aparelho de ar-condicionado split inverter, frio, 18.000 btus/h incluindo suportes de fixação, tubulações para dreno, eletrodutos rígidos para instalação elétrica aparente, condutores elétricos, disjuntores, acessórios e todos os materiais necessários ao perfeito funcionamento do equipamento, tensão/voltagem 220v. Garantia mínima de 12 meses. | UND | 1 |

  - A aquisição e o fornecimento dos produtos, objeto desta licitação, deverão ser executados de acordo com os parâmetros especificados no Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Edital e Instrumento da Contratação.

  - Os objetos desta aquisição são classificados como bens comuns, por possuírem padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos em especificações usuais de mercado, nos termos do inciso XIII do art. 6º da Lei nº 14.133/2021, não se enquadrando como bens de luxo por se tratarem de itens de consumo essencial, destinados ao atendimento de necessidades básicas da população.

  - O presente contrato terá vigência inicial de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

- Fundamentação da Contratação.

  - A necessidade de aquisição está fundamentada no tópico I do Estudo Técnico Preliminar, que faz parte integrante deste Termo de Referência, constante em seu anexo I.

- Descrição da Solução.

3.1.  A descrição da solução pretendida para a efetivação da contratação em pauta consta no tópico VII do Estudo Técnico Preliminar que faz parte integrante deste Termo de Referência, em seu anexo I.

4. Requisitos da Contratação.

  - Os requisitos para aquisição dos ares-condicionados, se faz constante no tópico III do Estudo Técnico Preliminar que faz parte integrante deste Termo de Referência em seu anexo I.

- Da execução do objeto.

  - O setor responsável encaminhará o pedido ao fornecedor com a totalidade dos equipamentos

  - As regras relativas à entrega dos produtos encontram-se descritas no item III do Estudo Técnico Preliminar, anexo I deste Termo de Referência.

  - Os produtos a serem entregues deverão estar acondicionados em embalagens adequadas à proteção e a integridade dos produtos.

  - Produtos fora das especificações técnicas ou em desacordo com as exigências contratuais serão considerados inaceitáveis e deverão ser substituídos pela contratada, sem ônus adicional para a Administração, conforme orientações constantes no tópico III do Estudo Técnico Preliminar.

  - As entregas deverão ser realizadas nos seguintes endereços:

- Centro de Saúde Rosa Boranga Ribeiro-Endereço: Rua João Floriano Martins nº 215, Centro, Taguaí/SP (Quantitativo: 04 (quatro) aparelhos de 12.000 BTUs; 02 (dois) aparelhos de 9.000 BTUs e 01 (um) aparelho de 18.000 BTUs);

- ESF Centro-Endereço: Rua José Inácio Ribeiro nº 817, Centro, Taguaí/SP (Quantitativo: 01 (um) aparelho de 9.000 BTUs);

- ESF Jardim dos Ipês-Endereço: Rua Eduardo Evaristo nº 1.950, Jardim dos Ipês, Taguaí/SP (Quantitativo: 02 (dois) aparelhos de 9.000 BTUs);

  - A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de quinze dias úteis, prorrogável uma única vez por igual período, mediante justificativa aceita pela Administração.

  - As despesas com transportes, fretes, bem como qualquer outra relacionada à entrega do produto, será de total responsabilidade do fornecedor

  - Quanto à forma de recebimento e aos critérios de aceitação dos produtos, devem-se atentar ao seguinte:

    - O recebimento dos produtos será realizado na forma do inciso II do art. 140 da Lei nº. 14.133/2021, que compreende:

    - Provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante apresentação de nota fiscal, com verificação posterior da conformidade dos produtos com as exigências contratuais.

    - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante apresentação de nota fiscal que comprove o atendimento às exigências editalícias, conforme disposto neste Termo de Referência.

    - As notas fiscais emitidas, de que trata os itens 5.9.2 e 5.9.3 deverão ser entregues ao departamento de compras, pelo fiscal do contrato após a conferência dos produtos entregues.

    - Os produtos a serem entregues e especificados na cláusula 1.2. deste Termo de Referência, deverão estar em perfeitas condições de utilização.

    - A não reposição de eventuais produtos em desacordo com as especificações constantes do Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Edital, Contrato ou documento equivalente, no prazo estabelecido neste artefato constitui motivo para rescisão do ajuste, sem prejuízo às sanções previstas legalmente.

    - Independentemente da aceitação, o fornecedor garantirá a qualidade dos produtos entregues e estará obrigada a substituir aqueles que se apresentarem em desacordo com o estabelecido pela Administração Pública, no prazo descrito na cláusula 5.4 deste Termo de Referência, contados da notificação emitida pelo setor responsável.

  - Todos os termos e parâmetros aceitos na execução contratual encontrar-se-ão estabelecidos nos documentos processuais: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Edital e Instrumento de Contratação, devendo as partes se orientarem por meio destes e da legislação vigente, a fim de garantir, não apenas a entrega inicial, mas também a manutenção e o suporte contínuos ao longo do ciclo de vida do produto.

  - Não serão aceitos produtos cuja condições de integridade não estejam satisfatórias.

- Gestão do Contrato

  - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, onde cada parte será responsável pelo seu cumprimento ou pelas consequências de sua omissão total ou parcial.

  - As comunicações entre a contratante e o fornecedor deverão ser realizadas por escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, desde que os envolvidos façam uso do endereço eletrônico indicado nos autos do processo.

  - A contratante poderá convocar o representante do fornecedor para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

  - Após a assinatura do instrumento de contratação, a contratante poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial com o intuito de apresentar o plano de fiscalização, no qual constarão informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

  - Deverão ser observadas as disposições a seguir sobre a fiscalização do instrumento de contratação:

    - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos respectivos substitutos conforme o disposto no art. 117, caput, da Lei nº 14.133, de 2021.

    - O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato velando para que sejam cumpridas todas as condições nele estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração

    - Diante do descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

  - Referente à Gestão do Contrato ou do instrumento equivalente, deverão ser observadas as seguintes diligências:

    - O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, alterações e prorrogações contratuais ou encerramentos;

    - O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato de todas as ocorrências durante à execução do mesmo e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência;

    - O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso;

    - O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

- Critérios de Medição e Pagamento.

  - Recebimento Provisório:

    - Os produtos serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, juntamente com a nota fiscal, para posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e na proposta de preços.

  - Rejeição dos Produtos:

    - Os produtos poderão ser rejeitados, tanto integralmente quanto parcialmente, inclusive antes do recebimento provisório, caso não estejam em conformidade com as especificações detalhadas no Termo de Refêrencia e na proposta apresentada.

    - Nesse cenário, é obrigatória a substituição por produtos adequados, realizada pelo fornecedor contratado, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, estipulado na cláusula deste termo de referência.

  - Recebimento Definitivo:

    - O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 5 (cinco) dias útil, a contar do recebimento da nota fiscal pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos entregues.

  - Prorrogação do Prazo de Recebimento:

    - O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências editalícias.

  - Controvérsias na Execução do Objeto:

    - No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se ao fornecedor a diferença auferida para emissão de Nota Fiscal no tocante à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

  - Solução de Inconsistências:

    - O prazo para a solução, pelo fornecedor, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

  - Verificação da Nota Fiscal:

    - Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal apresentada contém os elementos necessários e essenciais, tais como:

      - Prazo de validade;

      - A data da emissão;

      - os dados do contrato e do orgão contratante;

      - valor a pagar;

      - eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

    - Havendo erro na apresentação da nota fiscal, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o fornecedor providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

  - Manutenção das Condições de Habilitação:

    - A Administração deverá realizar consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital, identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

  - Notificação de Irregularidades:

    - Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

  - Prorrogação do Prazo de Regularização

7.10.1.O prazo de que trata a cláusula 7.9.1 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

  - Medidas em Caso de Persistência da Irregularidade:

7.11.1. Persistindo a irregularidade, do que se trata a cláusula 7.9.1, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual, registrando nos autos do processo administrativo correspondente o ocorrido, assegurando ao contratado a ampla defesa.

  - Prazo de Pagamento:

    - O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

  - Forma de Pagamento:

    - O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo fornecedor.

  - Data do Pagamento:

    - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

  - Retenção Tributária

    - Independentemente do percentual de tributo aplicável, os valores estabelecidos na legislação vigente serão retidos na fonte no momento do pagamento.

  - Exceção de retenção de tributos para Optantes do Simples Nacional:

    - O fornecedor regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, permanecendo o pagamento condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

- Forma e Critérios de Seleção do Fornecedor.

8.1.O fornecedor será selecionado por meio de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, utilizando como critério de julgamento o MENOR PREÇO, tendo como diferença mínima de lance de R$0,01 (um centavo).

8.2. A seleção do fornecedor será realizada conforme os critérios estabelecidos no edital e seus anexos.

8.3. Não serão aplicados os benefícios previstos nos incisos I e III do artigo 48 da Lei Complementar 123/2006, sendo realizado o certame com ampla competição entre as empresas de qualquer porte, conforme descrito no tópico III do Estudo Técnico Preliminar, desde que atendam integralmente às condições operacionais e administrativas estabelecidas no edital e seus anexos.

8.3.1. Permanecem assegurados  às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) os benefícios previstos nos artigos 42 ao 45 da Lei Complementar 123/2006, especialmente quanto à regularização fiscal  após a declaração de vencedora (após a fase de habilitação) e ao direito de preferência em caso de empate ficto (modalidade de pregão, o intervalo percentual será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço), nos moldes previstos no parágrafo § 2º do art. 44 e do art. 45, ambos da lei Complementar 123/2006.

8.4. O licitante que apresentar a proposta mais vantajosa deverá, para se tornar vencedor, comprovar adimplência nos itens de habilitação, jurídica, fiscal, social e trabalhista que serão elencados em edital.

8.5. O Licitante deverá apresentar, conforme constante no Tópico III, do Estudo Técnico Preliminar (anexo I deste Termo de Referência) junto com os documentos de habilitação:

8.5.1. Catálogo técnico ou manual do fabricante, com descrição detalhada do modelo, características técnicas, dimensões, capacidade de refrigeração (BTUs), tipo de compressor, eficiência energética, tipo de gás refrigerante, nível de ruído, entre outros dados relevantes, devendo constar identificação clara do fabricante e do modelo, de modo a permitir a verificação da conformidade com os requisitos estabelecidos no Estudo Técnico Preliminar.

8.5.2. Apresentar declaração de garantia e assistência técnica, informando o prazo de garantia e a rede de atendimento disponível.

8.5.3. A ausência de tais documentos acarretará a inabilitação da licitante.

8.6. O fornecimento do objeto será de forma imediata em sua totalidade

- Estimativas do Valor da Contratação.

  - A estimativa do valor da aquisição foi embasada na pesquisa de mercado, cujo resultado está detalhado no anexo I, parte integrante do Estudo Técnico Preliminar, resultado este que manter-se-á em sigilo.

  - Os valores serão mantidos em sigilo até a fase negociação, servindo como referência para estabelecer o preço máximo aceitável.

    - O objetivo de manter os valores em sigilo é assegurar que os preços praticados estejam alinhados com os custos reais dos fornecedores, promovendo assim uma composição justa e transparente do preço final.

  - Os preços ofertados poderão ser alterados ou atualizados em decorrências de eventuais reduções dos preços praticados no mercado ou de fatos que elevem os custos dos produtos, tais como:

    - Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do instrumento contratual tal como pactuado, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

    - Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados.

  - Somente serão reajustados os preços registrados quando forem respeitados: a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação.

- Adequação Orçamentária

  - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município.

  - A contratação será atendida pela seguinte dotação:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02/06/21-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.1002.2519.0000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52-00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

FICHAS: 337

- Indicação do Fiscal do Contrato

  - A fiscalização do contrato ficará a cargo do funcionário: Lourival Donizete Francisco.

- Indicação da Gestora do contrato.

  - A gestão do contrato ficará a cargo da funcionária: Renata Bérgamo Pires.

Taguaí, 03 de novembro de 2025.

______________________________________

Lourival Donizete Francisco

Eletricista

____________________________________

Renata Bérgamo Pires

Coordenadora Municipal da Saúde

Após análise minuciosa do termo de referência, decido:

- aprová-lo.

- rejeitá-lo.

- aceitá-lo com ressalvas.

Eder Carlos Fogaça da Cruz

Prefeito Municipal de Taguaí

ANEXO I DO TERMO DE REFERENCIA

| ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR |  |
| --- | --- |
| SECRETARIA(S) OU COORDENADORIA(S) DEMANDANTE(S): | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| OBJETO: | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| INTRODUÇÃO Trata-se de Estudo Técnico Preliminar elaborado pela Secretaria Municipal da Saúde, por meio da servidora Renata Bérgamo Pires, cargo Secretária Municipal da Saúde, com fundamento no § 1º do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021, destinado a fornecer informações técnicas para subsidiar a decisão quanto à formalização de procedimento licitatório visando à AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. Anexos que compõem este Estudo Técnico Preliminar: Anexo I do Estudo técnico Preliminar – Memória de Cálculo Quantitativo; Anexo II do Estudo técnico Preliminar – Estimativa do Valor de Contratação (Sigiloso). |  |
| I – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERADO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO: A aquisição de aparelhos de ar-condicionado para as salas de atendimento das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) é uma medida necessária e urgente para garantir condições ambientais adequadas à prestação dos serviços de saúde. As salas de atendimento são espaços onde ocorrem consultas médicas, procedimentos ambulatoriais e acolhimento de pacientes em diversas situações clínicas. A ausência de climatização compromete diretamente o conforto, a segurança e a qualidade do atendimento, afetando tanto os usuários quanto os profissionais da saúde. Atualmente, muitas dessas salas operam em condições térmicas inadequadas, especialmente durante os períodos de maior calor. Essa situação gera desconforto físico, eleva o risco de agravamento de quadros clínicos sensíveis à temperatura e prejudica a concentração e o desempenho dos profissionais. Além disso, ambientes quentes e mal ventilados podem comprometer a conservação de insumos e equipamentos médicos, afetando a eficácia dos procedimentos realizados. A não aquisição dos aparelhos de ar-condicionado manterá esse cenário de precariedade, com impactos negativos na experiência do usuário, na produtividade das equipes e na conformidade com normas sanitárias. A climatização das salas de atendimento é, portanto, uma ação que atende ao interesse público, promovendo dignidade no cuidado à saúde, valorização dos profissionais e melhoria da infraestrutura das UBSs. |  |
| II – DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO ALINHADO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: A presente contratação está amparada na Lei Municipal nº 1.173/2021, que institui o Plano Plurianual do Município de Taguaí para o período de 2022 a 2025, bem como na Lei Orçamentária Anual nº 1.243/2024. |  |
| III – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: A solução ser contratada deverá atender, de forma cumulativa, aos requisitos técnicos, operacionais, legais e de desempenho, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021, nas demais normas aplicáveis ao objeto da contratação, bem como nas especificações constantes do edital e nos itens discriminados a seguir: ITEM; DESCRITIVO; UND; QTD. 1; Aparelho de ar-condicionado split inverter, frio, 9.000 btus/h, incluindo suportes de fixação, tubulações para dreno, eletrodutos rígidos para instalação elétrica aparente, condutores elétricos, disjuntores, acessórios e todos os materiais necessários ao perfeito funcionamento do equipamento, tensão/voltagem 220v.Garantia mínima de 12 meses.; UND; 5. 2; Aparelho de ar-condicionado split inverter, frio, 12.000 btus/h incluindo suportes de fixação, tubulações para dreno, eletrodutos rígidos para instalação elétrica aparente, condutores elétricos, disjuntores, acessórios e todos os materiais necessários ao perfeito funcionamento do equipamento, voltagem 220v. Garantia mínima de 12 meses.; UND; 4. 3; Aparelho de ar-condicionado split inverter, frio, 18.000 btus/h incluindo suportes de fixação, tubulações para dreno, eletrodutos rígidos para instalação elétrica aparente, condutores elétricos, disjuntores, acessórios e todos os materiais necessários ao perfeito funcionamento do equipamento, tensão/voltagem 220v. Garantia mínima de 12 meses.; UND; 1. Requisito; Preenchimento / Detalhamento. Padrões de qualidade e normas técnicas:; Os equipamentos devem possuir selo de eficiência energética do INMETRO, preferencialmente com classificação “A”, conforme o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE). Isso reduz o consumo de energia elétrica e os custos operacionais das unidades de saúde.. Atendimento a prazos de entrega:; O prazo máximo para entrega dos equipamentos será de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento da ordem de fornecimento ou instrumento equivalente emitido pela Administração. Este prazo poderá ser prorrogado uma única vez por igual período, desde que devidamente justificado pelo fornecedor e aceito pela Administração,. Atendimento a prazos de substituição:; Caso seja constatado defeito de fabricação, falha de funcionamento ou qualquer não conformidade técnica nos equipamentos entregues, o fornecedor deverá realizar a substituição do(s) aparelho(s) no prazo máximo de dez dias úteis, contados a partir da notificação formal da Administração. Este prazo poderá ser prorrogado uma única vez por igual período, mediante justificativa aceita pela Administração, desde que não comprometa a continuidade dos serviços públicos de saúde.. Vigência contratual:; O contrato terá vigência de 12 (doze) meses.. Confirmação de que o objeto não é bem de luxo:; O objeto da contratação — aparelhos de ar-condicionado destinados às salas de atendimento das Unidades Básicas de Saúde — não se caracteriza como bem de luxo, mas sim como equipamento essencial para garantir condições ambientais adequadas à prestação dos serviços públicos de saúde. Sua aquisição está diretamente vinculada à melhoria da infraestrutura das UBSs, visando assegurar conforto térmico, segurança sanitária e qualidade no atendimento à população. Trata-se de um bem funcional, de uso institucional, cuja finalidade é atender ao interesse público, sem qualquer conotação de ostentação, privilégio ou consumo supérfluo, conforme os princípios da economicidade e da finalidade previstos na Lei nº 14.133/2021.. Possibilidade de amostra ou prova de conceito; Considerando a natureza do objeto — aquisição de aparelhos de ar-condicionado para salas de atendimento das Unidades Básicas de Saúde — não será exigida amostra física ou prova de conceito como condição para habilitação ou julgamento da proposta. A comprovação das características técnicas e de desempenho dos equipamentos será realizada exclusivamente por meio de catálogos, manuais técnicos ou documentos equivalentes, emitidos pelo fabricante ou representante autorizado, contendo especificações detalhadas que permitam a verificação da conformidade com os requisitos estabelecidos neste Estudo.. Documento específico para os itens; Para fins de instrução processual e análise técnica, será exigido na fase de habilitação documento específico para cada item ofertado, contendo as seguintes informações mínimas: Catálogo técnico ou manual do fabricante, com descrição detalhada do modelo, características técnicas, dimensões, capacidade de refrigeração (BTUs), tipo de compressor, eficiência energética, tipo de gás refrigerante, nível de ruído, entre outros dados relevantes, devendo constar identificação clara do fabricante e do modelo, de modo a permitir a verificação da conformidade com os requisitos estabelecidos neste Estudo. Declaração de garantia e assistência técnica, informando o prazo de garantia e a rede de atendimento disponível.. Documento específico para a empresa licitante; Não será exigido documentos específicos.. Indicação de marca ou modelo; Não. Vedação de marcas/produtos específicos; Não. Classificação do objeto; O objeto da contratação — aparelhos de ar-condicionado destinados às salas de atendimento das Unidades Básicas de Saúde — possui padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos no edital, com base em especificações técnicas usuais de mercado. Dessa forma, trata-se de objeto comum, cuja contratação pode ser realizada por meio de pregão, uma vez que os critérios de qualidade e desempenho são padronizados, amplamente disponíveis no mercado e passíveis de comparação objetiva entre os fornecedores.. Prestação de garantia contratual; Não. Prestação de garantia proposta; Não. Tipo de fornecimento; Entrega única e integral.. Garantia legal, contratual e adicional e assistência técnica; Garantia Legal: Conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), o objeto possui garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de entrega dos equipamentos. Essa garantia cobre vícios aparentes ou ocultos que comprometam a funcionalidade do produto. Garantia Contratual\; Além da garantia legal, será exigida garantia contratual mínima de 12 (doze) meses, fornecida pelo fabricante ou fornecedor, abrangendo defeitos de fabricação, falhas de funcionamento e demais vícios que não decorram de uso indevido ou desgaste natural. A garantia contratual deverá ser formalmente apresentada no momento da contratação. A licitante deverá assegurar a disponibilidade de assistência técnica própria ou credenciada pelo fabricante, devidamente habilitada para realizar manutenções preventivas e corretivas durante todo o período de garantia do equipamento, situada em um raio máximo de 200 quilômetros do município de Taguaí. A existência da rede de atendimento deverá ser comprovada no momento da habilitação, por meio de declaração do fabricante ou da própria licitante, acompanhada da lista de unidades autorizadas, contendo, no mínimo: razão social, endereço completo, município/UF e telefone/e-mail para contato.. Sustentabilidade; Critérios de Sustentabilidade Aplicáveis: Eficiência Energética: Os equipamentos devem possuir selo de eficiência energética do INMETRO, preferencialmente com classificação “A”, conforme o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE). Isso reduz o consumo de energia elétrica e os custos operacionais das unidades de saúde. Essa exigência reforça o compromisso da Administração Pública com a sustentabilidade, a inovação e a responsabilidade ambiental, promovendo contratações que atendam não apenas às necessidades imediatas, mas também aos objetivos de desenvolvimento sustentável.. Aplicação da LC nº 123/2006 Requisito; Preenchimento / Detalhamento. Benefícios a ME e EPP participantes; Serão assegurados, no âmbito do certame, os benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006, garantindo o tratamento diferenciado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), sendo esses: o direito de preferência em caso de empate ficto, nos termos do § 2º do artigo 44 e do artigo 45, e a possibilidade de regularização fiscal, conforme os artigos 42 e 43 da referida Lei.. Decisão sobre reserva de cotas ou exclusividade; A análise de viabilidade para adoção de exclusividade para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme previsto nos artigos 47 e 48 da Lei Complementar nº 123/2006, revela que, embora o valor estimado da contratação esteja dentro do limite previsto no inciso I do caput do artigo 48 da referida Lei, não há segurança quanto à efetiva participação de, no mínimo, três propostas válidas apresentadas por ME ou EPP em cada item licitado, conforme exigido para garantir a competitividade do certame. A ausência desse número mínimo de propostas pode comprometer a regularidade da licitação, gerar o fracasso de itens e demandar a republicação do edital, reabertura de prazos e repetição de etapas administrativas, o que resultaria em retrabalho, aumento de custos operacionais e atrasos na execução contratual. Dessa forma, os principais riscos identificados são: - Fracasso do item por ausência de três propostas aptas de ME ou EPP; - Retrabalho administrativo e atrasos no cronograma de execução; - Sobrecarga das equipes administrativas e técnicas; Diante do exposto, firma-se a não aplicação da exclusividade para ME e EPP neste certame, optando-se pela modalidade de ampla concorrência, com a devida garantia dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006 às ME e EPP participantes. Esta decisão encontra respaldo no artigo 49, inciso III, da mesma Lei, e visa assegurar maior eficiência, segurança jurídica, economicidade e continuidade dos serviços públicos.. Requisitos Adicionais Requisito; Preenchimento / Detalhamento. Necessidade de garantias ou assistência técnica; Garantia Legal: Conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), o objeto possui garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de entrega dos equipamentos. Essa garantia cobre vícios aparentes ou ocultos que comprometam a funcionalidade do produto. Garantia Contratual; Além da garantia legal, será exigida garantia contratual mínima de 12 (doze) meses, fornecida pelo fabricante ou fornecedor, abrangendo defeitos de fabricação, falhas de funcionamento e demais vícios que não decorram de uso indevido ou desgaste natural. A garantia contratual deverá ser formalmente apresentada no momento da contratação. Assistência Técnica: O fornecedor deverá assegurar a disponibilidade de assistência técnica autorizada, situada em um raio máximo de 200 quilômetros do município de Taguaí, com capacidade para realizar manutenção preventiva e corretiva durante o período de garantia. A comprovação da rede de atendimento deverá ser apresentada junto à habilitação, por meio de declaração ou lista de unidades credenciadas.. Questões relativas a frete, entrega ou execução; A entrega e execução da contratação deverão observar critérios logísticos claros e previamente definidos, de modo a garantir o cumprimento dos prazos. Questões Relativas a Frete: A responsabilidade pelo frete será integralmente do fornecedor, incluindo transporte, descarregamento e entrega dos aparelhos de ar-condicionado nos locais indicados abaixo, devidamente acondicionados e acompanhados de nota fiscal e documentação técnica: Locais de Entrega e Quantitativos: Centro de Saúde Rosa Boranga Ribeiro Endereço: Rua João Floriano Martins nº 215, Centro, Taguaí/SP Quantitativo: 04 (quatro) aparelhos de 12.000 BTUs; 02 (dois) aparelhos de 9.000 BTUs e 01 (um) aparelho de 18.000 BTUs. ESF Centro Endereço: Rua José Inácio Ribeiro nº 817, Centro, Taguaí/SP Quantitativo: 01 (um) aparelho de 9.000 BTUs ESF Jardim dos Ipês Endereço: Rua Eduardo Evaristo nº 1.950, Jardim dos Ipês, Taguaí/SP Quantitativo: 02 (dois) aparelhos de 9.000 BTUs Condições de Execução: A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de quinze dias úteis, prorrogável uma única vez por igual período, mediante justificativa aceita pela Administração.. Possibilidade de subcontratação de serviços complementares; Fica vedada a subcontratação.. Observações Finais Requisito; Preenchimento / Detalhamento. Observações gerais; As partes evolvidas deverão garantir eficiência, competitividade e legalidade, atendendo às necessidades da Administração e respeitando instrumentos legais, normas técnicas e parâmetros de qualidade.. |
| IV – ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHES DÃO SUPORTE, QUE CONSIDEREM INTERDEPENDÊNCIAS COM OUTRAS CONTRATAÇÕES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA: As quantidades estimadas de bens objeto desta contratação estão descritas no Tópico III deste Estudo Técnico Preliminar e foram definidas com base na Memória de Cálculo Quantitativo, constante do Anexo I, que constitui suporte documental às estimativas apresentadas. |  |
| V – LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS, E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR: A presente análise tem por objetivo identificar as alternativas disponíveis no mercado para atender à necessidade de climatização das salas de atendimento das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, considerando aspectos técnicos, econômicos, operacionais e de sustentabilidade, conforme os princípios da contratação pública eficiente. Alternativas de Solução Existentes no Mercado Atualmente, o mercado oferece diversas tecnologias de aparelhos de ar-condicionado, com variações quanto à capacidade térmica, tipo de compressor, eficiência energética, funcionalidades adicionais e custo de aquisição. As principais alternativas identificadas são: 1. Aparelhos de ar-condicionado tipo split convencional (não inverter): Vantagens: menor custo inicial, ampla disponibilidade no mercado. Desvantagens: maior consumo de energia, menor eficiência em ambientes com uso contínuo, maior desgaste do compressor. Conclusão: opção menos eficiente para ambientes de saúde com uso prolongado. 2. Aparelhos de ar-condicionado tipo split inverter: Vantagens: alta eficiência energética, funcionamento silencioso, maior durabilidade do compressor, melhor controle de temperatura, menor consumo elétrico ao longo do tempo. Desvantagens: custo inicial mais elevado em relação ao modelo convencional. Conclusão: solução mais adequada para ambientes de atendimento contínuo, como salas de saúde, com melhor custo-benefício no médio e longo prazo. 3. Aparelhos portáteis ou de janela: Vantagens: instalação simplificada, custo reduzido. Desvantagens: menor capacidade de refrigeração, maior nível de ruído, baixa eficiência energética, inadequação para ambientes profissionais e de saúde. Conclusão: não recomendados para uso em UBSs, por não atenderem aos requisitos técnicos e sanitários. Justificativa Técnica e Econômica da Escolha Considerando os cálculos de carga térmica realizados para cada sala, bem como a necessidade de climatização eficiente, segura e contínua, a solução mais adequada é a aquisição de aparelhos de ar-condicionado tipo split inverter, com capacidades de 9.000, 12.000 e 18.000 BTUs, conforme a demanda específica de cada ambiente. Essa escolha é justificada pelos seguintes fatores: Eficiência energética: modelos inverter possuem classificação “A” no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE/INMETRO), reduzindo significativamente o consumo de energia elétrica. Viabilidade técnica: os modelos selecionados atendem à carga térmica calculada para cada sala, conforme as dimensões, número de ocupantes e equipamentos eletrônicos. Custo-benefício: embora o investimento inicial seja superior ao modelo convencional, o menor consumo energético e a maior durabilidade dos equipamentos resultam em economia operacional ao longo do tempo. Conformidade sanitária: os modelos split inverter operam com baixo nível de ruído e melhor controle de temperatura, promovendo ambientes mais seguros e confortáveis para pacientes e profissionais. Disponibilidade no mercado: os modelos de 9.000, 12.000 e 18.000 BTUs são amplamente comercializados, com assistência técnica regional e peças de reposição disponíveis. Dessa forma, a solução proposta atende integralmente aos requisitos técnicos, legais e operacionais da contratação, promovendo eficiência, economicidade e qualidade na prestação dos serviços públicos de saúde. |  |
| VI – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADA DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, QUE PODERÃO CONSTAR DE ANEXO CLASSIFICADO, SE A ADMINISTRAÇÃO OPTAR POR PRESERVAR O SEU SIGILO ATÉ A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO: A estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, foi elaborada meticulosamente, considerando as particularidades de cada item a ser adquirido e os custos associados à sua aquisição. Com o intuito de salvaguardar a confidencialidade das informações sensíveis e promover a equidade no processo licitatório, a estimativa do valor da contratação será mantida em anexo (Anexo II do Estudo Técnico Preliminar – Estimativa do Valor de Contratação) de forma sigilosa, e tornar-se-á pública após a fase de lances, servindo como referencial de valor máximo aceito. Essa medida é essencial para proteger os interesses da administração pública e garantir a economicidade no processo licitatório. |  |
| VII – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO: Tópico; Preenchimento / Detalhamento (como a solução será realizada). Etapas de execução; 1-Autorização da contratação e emissão da ordem de fornecimento pela Administração. 2-Aquisição dos equipamentos pelo fornecedor, conforme especificações técnicas e quantitativos definidos. 3-Transporte e entrega dos aparelhos nos locais indicados: Centro de Saúde Rosa Boranga Ribeiro, ESF Centro; e ESF Jardim dos Ipês. 4-Recebimento e conferência dos equipamentos pelo fiscal do contrato. 5-Verificação da conformidade técnica dos aparelhos com os requisitos do edital e documentação apresentada. 6-Registro de termo de recebimento definitivo, caso não haja pendências ou irregularidades. 7-Ativação da garantia contratual e disponibilização de canais de assistência técnica. 8-Monitoramento da funcionalidade dos equipamentos durante o período de garantia, com suporte técnico em caso de falhas. 9-Encerramento da contratação após o cumprimento integral das obrigações e prazos estabelecidos.. Métodos e técnicas utilizadas; Para garantir a efetividade da solução proposta, serão adotados os seguintes métodos, tecnologias e procedimentos específicos ao longo da execução da contratação: - Especificação técnica padronizada: Utilização de parâmetros técnicos definidos com base em normas da ABNT e em recomendações da Vigilância Sanitária, assegurando compatibilidade com ambientes de saúde. - Dimensionamento térmico por cálculo de carga BTU: Aplicação de fórmula técnica para cálculo da carga térmica de cada sala, considerando área útil, número de ocupantes e equipamentos eletrônicos, conforme metodologia reconhecida no setor de climatização. - Consulta a catálogos técnicos e registros de mercado: Levantamento de modelos disponíveis com base em catálogos de fabricantes, plataformas oficiais de compras públicas e registros de contratações similares. - Controle de garantia e assistência técnica: Arquivamento de certificados de garantia e contatos de assistência técnica autorizada, com monitoramento de prazos e condições de atendimento. - Comunicação formal com fornecedores: Envio de especificações técnicas e condições contratuais por meio de ofícios ou e-mails institucionais, com registro de respostas e justificativas. - Gestão contratual com apoio de sistema informatizado: Utilização de sistema de gestão pública para acompanhamento dos prazos, obrigações contratuais e controle de documentos relacionados à execução. Esses métodos asseguram a padronização, a transparência e a eficiência da contratação, promovendo segurança técnica e jurídica ao processo e garantindo que os equipamentos adquiridos atendam plenamente às necessidades da Administração Pública.. Recursos necessários; A execução da solução proposta demandará a mobilização dos seguintes recursos humanos, materiais e operacionais: Recursos Humanos - Equipe técnica da Secretaria Municipal da Saúde: responsável pelo recebimento, conferência e fiscalização dos equipamentos entregues. - Profissionais da área de licitações e contratos: encarregados da condução do processo licitatório, análise documental e formalização contratual. - Representantes do fornecedor: responsáveis pela entrega, suporte técnico e atendimento às condições contratuais, incluindo garantia e assistência. Recursos Materiais e Equipamentos - Aparelhos de ar-condicionado tipo split inverter, nas capacidades de 9.000, 12.000 e 18.000 BTUs, conforme especificações técnicas. - Acessórios obrigatórios para funcionamento dos equipamentos, incluindo: Suportes de fixação; Tubulações para dreno; Eletrodutos rígidos para instalação elétrica aparente; condutores elétricos e disjuntores; Manuais técnicos e certificados de garantia. - Materiais de embalagem e transporte, que assegurem a integridade dos equipamentos até o local de entrega. Recursos Operacionais - Veículos de transporte apropriados, com acondicionamento seguro dos equipamentos até os endereços das unidades de saúde. - Assistência técnica autorizada, com estrutura para atendimento durante o período de garantia, situada em um raio máximo de 200 quilômetros do município de Taguaí. - Sistema de controle e registro documental, para acompanhamento da entrega, verificação de conformidade e gestão contratual. Esses recursos são essenciais para garantir a entrega eficiente, segura e conforme os padrões técnicos exigidos, assegurando o pleno atendimento da demanda da Administração Pública.. Controle e supervisão; A execução da contratação será monitorada por meio de procedimentos formais e técnicos, com o objetivo de assegurar o cumprimento das obrigações contratuais, a conformidade dos equipamentos entregues e a qualidade da solução implementada. O controle será realizado pela equipe da Secretaria Municipal da Saúde, com apoio do setor de licitações e fiscalização designada. Procedimentos de Controle e Supervisão - Checklist técnico de recebimento: Cada equipamento será conferido no ato da entrega, utilizando lista de verificação padronizada, contendo os itens obrigatórios, especificações técnicas, acessórios e documentação. - Inspeção final pelo setor técnico: Após o recebimento, será realizada inspeção técnica para verificar a conformidade dos aparelhos com os requisitos definidos no edital e no termo de referência. - Relatório de recebimento definitivo: Caso não haja pendências, será emitido termo de recebimento definitivo, validando a entrega e ativando a garantia contratual. - Monitoramento da garantia e assistência técnica: A fiscalização acompanhará o prazo de garantia e a disponibilidade de assistência técnica, registrando eventuais ocorrências e acionamentos. - Comunicação formal com o fornecedor: Toda interação será registrada por meio de ofícios, e-mails ou atas, assegurando transparência e controle institucional. Essas medidas garantem a efetividade da contratação, a conformidade dos bens adquiridos e a segurança jurídica do processo, em consonância com os princípios da legalidade, eficiência e controle previstos na Lei nº 14.133/2021.. Resultados esperados; A execução da contratação deverá resultar na entrega completa, regular e funcional dos equipamentos, conforme especificações técnicas e condições contratuais. Os resultados esperados estão organizados por etapas e pela conclusão do processo: Etapas Intermediárias Recebimento dos equipamentos nas unidades de saúde indicadas: - Aparelhos entregues conforme modelo, capacidade e voltagem especificados. - Acessórios e componentes obrigatórios incluídos (suportes, tubulações, eletrodutos, disjuntores, etc.). - Documentação técnica e certificados de garantia apresentados. - Conferência técnica e documental dos itens recebidos: - Checklist preenchido e assinado pela equipe técnica da Secretaria Municipal da Saúde. Inspeção final e validação da conformidade: - Verificação da integridade física e compatibilidade dos equipamentos com os ambientes. - Emissão de termo de recebimento definitivo, caso não haja pendências. - Ativação da garantia e registro da assistência técnica: - Garantia contratual mínima de 12 meses validada. - Contatos e cobertura da assistência técnica autorizada arquivados. Resultado da Execução - Entrega de 10 aparelhos de ar-condicionado tipo split inverter, sendo: 05 unidades de 9.000 BTUs; 04 unidades de 12.000 BTUs e 01 unidade de 18.000 BTUs. - Equipamentos em pleno funcionamento, prontos para instalação conforme infraestrutura local. - Ambientes climatizados adequadamente, promovendo conforto térmico para profissionais e usuários das UBSs. - Documentação técnica e contratual arquivada, incluindo notas fiscais, certificados de garantia, relatórios de recebimento e registros de fiscalização.. Critérios de aceitação; A validação da entrega dos bens será realizada com base em critérios objetivos e verificáveis, assegurando que os equipamentos recebidos estejam em conformidade com as especificações técnicas, condições contratuais e exigências legais. Os critérios de aceitação incluem: - Conferência física dos produtos: Verificação da integridade dos aparelhos, acessórios e componentes obrigatórios (suportes, tubulações, eletrodutos, disjuntores, etc.), conforme especificado neste Estudo. - Compatibilidade técnica: Checagem da capacidade térmica (BTUs), tipo de compressor (inverter), voltagem, classificação de eficiência energética e uso de gás refrigerante ecológico, conforme exigências do edital. - Documentação obrigatória: Entrega de nota fiscal, certificado de garantia, manual técnico e declaração de assistência técnica autorizada. - Assinatura do responsável técnico: O recebimento será formalizado por meio de assinatura da equipe técnica da Secretaria Municipal da Saúde, com emissão de termo de recebimento provisório ou definitivo, conforme o caso. Somente após o cumprimento integral desses critérios será considerado o aceite formal dos bens, com ativação da garantia contratual e encerramento da etapa de entrega.. Prazos e cronograma; Prazos de Execução - Prazo para entrega dos equipamentos: Os aparelhos de ar-condicionado deverão ser entregues em até 15 (quinze) dias úteis após a emissão da ordem de fornecimento, diretamente nas unidades de saúde indicadas neste Estudo. - Prazo para conferência e recebimento provisório: A equipe técnica da Secretaria Municipal da Saúde realizará a conferência dos equipamentos em até 5 (cinco) dias úteis após a entrega, emitindo o termo de recebimento provisório. - Prazo para substituição de itens com defeito ou não conformidade: Caso sejam identificadas irregularidades, o fornecedor deverá providenciar a substituição dos equipamentos em até 10 (dez) dias úteis, contados da notificação formal. - Prazo para emissão do termo de recebimento definitivo: Após a conferência e validação técnica, será emitido o termo de recebimento definitivo em até 5 (cinco) dias úteis, encerrando a etapa de entrega.. Interdependências; A execução da solução proposta apresenta interdependência direta com outra contratação complementar, necessária para garantir o pleno funcionamento dos equipamentos adquiridos. Contratação de empresa especializada para instalação A entrega dos aparelhos de ar-condicionado será realizada com todos os componentes e acessórios exigidos, porém a instalação dos equipamentos dependerá da contratação específica de empresa especializada, devidamente habilitada para realizar serviços técnicos de climatização, conforme normas da ABNT e exigências da Vigilância Sanitária. Essa contratação complementar será conduzida pela Administração, após os documentos enviados pelo setor demandante, em processo próprio, podendo ocorrer de forma simultânea ou posterior à entrega dos equipamentos, conforme planejamento interno. Dependência de setores internos Setor de fiscalização técnica: responsável pela conferência dos equipamentos entregues, validação das especificações e emissão dos termos de recebimento provisório e definitivo. Setor de infraestrutura da Secretaria Municipal da Saúde: poderá ser acionado para verificar a compatibilidade elétrica e estrutural dos ambientes antes da instalação. Setor de compras e contratos: responsável pela formalização da contratação principal e da contratação complementar de instalação. Essas interdependências serão devidamente coordenadas para garantir a continuidade da execução, a segurança técnica da instalação e a efetividade da solução contratada, conforme os princípios da eficiência, economicidade e planejamento previstos na Lei nº 14.133/2021.. Observações e restrições; A execução da contratação está sujeita às seguintes condições especiais e limitações, que visam garantir a conformidade técnica, a segurança jurídica e a efetividade da solução: - Execução restrita a fornecedores legalmente constituídos e com regularidade fiscal e trabalhista comprovada, conforme exigências legais e editalícias. - Os equipamentos deverão ser novos, originais de fábrica, sem uso anterior, e acompanhados de nota fiscal, certificado de garantia e manual técnico em português. - Todos os aparelhos deverão possuir selo de eficiência energética do INMETRO, com classificação mínima “A”. - A entrega será considerada válida somente se os equipamentos estiverem acompanhados de todos os acessórios obrigatórios, conforme especificações técnicas (suportes, tubulações, eletrodutos, disjuntores, etc.). - A instalação dos equipamentos não está incluída nesta contratação, sendo objeto de contratação complementar específica, a ser realizada por empresa especializada. - O fornecedor deverá garantir a disponibilidade de assistência técnica autorizada, situada em um raio máximo de 200 quilômetros do município de Taguaí, durante o período de garantia contratual. - A entrega deverá ocorrer nos endereços indicados neste estudo, com conferência técnica e documental realizada pela equipe da Secretaria Municipal da Saúde. Essas restrições visam assegurar que a contratação atenda integralmente aos requisitos técnicos, legais e operacionais definidos pela Administração, promovendo segurança, eficiência e qualidade na execução.. |
| VIII – JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO: A presente contratação será parcelada por item, considerando a diversidade de capacidades dos aparelhos de ar-condicionado necessários para atender às diferentes demandas térmicas das salas de atendimento das Unidades Básicas de Saúde do Município de Taguaí/SP. O parcelamento está tecnicamente e economicamente justificado pelos seguintes fatores: Natureza distinta dos itens: os aparelhos possuem especificações técnicas diferentes (capacidades de 9.000, 12.000 e 18.000 BTUs), o que configura objetos com características próprias e finalidades específicas, exigindo tratamento individualizado na contratação. Maior competitividade: o parcelamento permite a participação de fornecedores especializados em determinados modelos ou faixas de capacidade, ampliando a concorrência e favorecendo melhores condições comerciais. Adequação às necessidades específicas de cada ambiente: o dimensionamento térmico realizado identificou cargas distintas para cada sala, exigindo equipamentos compatíveis com essas variações, o que reforça a necessidade de contratação por item. Portanto, a contratação será estruturada em três itens distintos, conforme as capacidades dos aparelhos: Item 01 – Aparelho de ar-condicionado tipo split inverter, 9.000 BTUs (05 unidades); Item 02 – Aparelho de ar-condicionado tipo split inverter, 12.000 BTUs (04 unidades); Item 03 – Aparelho de ar-condicionado tipo split inverter, 18.000 BTUs (01 unidade). Essa estratégia está em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, que estabelece o parcelamento como regra, salvo quando tecnicamente ou economicamente inviável, o que não se aplica ao presente caso. |  |
| IX – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS: A contratação proposta tem como objetivo promover ganhos concretos de economicidade e eficiência na aplicação dos recursos públicos, assegurando que os investimentos realizados pela Administração resultem em benefícios diretos e mensuráveis para a população e para os servidores públicos. A escolha por aparelhos de ar-condicionado tipo split inverter, com selo de eficiência energética “A”, representa uma solução moderna, sustentável e alinhada às boas práticas de gestão pública. Do ponto de vista econômico, os modelos inverter apresentam menor consumo de energia elétrica em comparação aos modelos convencionais, especialmente em ambientes de uso contínuo como os das Unidades Básicas de Saúde. Essa característica contribui para a redução das despesas com energia ao longo do tempo, gerando economia operacional e evitando gastos recorrentes com manutenção corretiva. Além disso, a aquisição por item, conforme as capacidades específicas dos aparelhos (9.000, 12.000 e 18.000 BTUs), permite maior competitividade entre fornecedores, favorecendo melhores preços, condições comerciais e maior eficiência na gestão contratual. Em relação ao aproveitamento dos recursos humanos, a climatização adequada dos ambientes de saúde proporciona melhores condições de trabalho para os profissionais, reduzindo o desgaste físico e emocional, aumentando a produtividade e contribuindo para a qualidade do atendimento prestado à população. Ambientes confortáveis também favorecem a permanência dos usuários nas unidades, especialmente em grupos vulneráveis como idosos, crianças e pacientes com doenças crônicas, promovendo um atendimento mais humanizado e seguro. Quanto aos recursos materiais, o dimensionamento técnico realizado com base em cálculos de carga térmica garante que cada sala receba um equipamento compatível com sua demanda específica, evitando o uso de aparelhos subdimensionados ou superdimensionados. Isso assegura o uso racional dos equipamentos, prolonga sua vida útil e reduz o risco de falhas operacionais. A padronização dos modelos também facilita a manutenção, o controle de estoque de peças e a gestão da assistência técnica. Por fim, no que se refere aos recursos financeiros, a contratação está alinhada ao planejamento orçamentário da Secretaria Municipal da Saúde, utilizando recursos da Atenção Básica de forma estratégica, eficiente e responsável. A aquisição planejada e tecnicamente fundamentada evita retrabalho, elimina a necessidade de ajustes posteriores e garante que os recursos públicos sejam aplicados com transparência, legalidade e foco na melhoria dos serviços prestados à população. |  |
| X – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL: Considerando o histórico bem-sucedido da equipe em contratos anteriores, aliado à eficácia das práticas existentes de gestão de contratos e à ausência de requisitos ou desafios extraordinários no contrato em questão, é possível concluir que não há necessidade de adotar providências prévias à celebração do contrato. |  |
| XI – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES: A execução da presente contratação está diretamente vinculada à realização de contratação complementar, de natureza técnica, voltada à instalação dos aparelhos de ar-condicionado adquiridos. Embora o objeto principal contemple apenas o fornecimento dos equipamentos, sua plena funcionalidade depende da correta instalação em conformidade com as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT e da Vigilância Sanitária. A instalação exige mão de obra especializada, com conhecimento técnico em climatização, elétrica e infraestrutura predial, razão pela qual será conduzida por meio de processo licitatório específico, com critérios próprios de habilitação e execução. Essa contratação correlata será planejada de forma coordenada com a entrega dos equipamentos, visando garantir a continuidade da execução e evitar prejuízos à Administração. Além disso, a fiscalização da instalação e do funcionamento dos aparelhos dependerá da atuação conjunta dos setores técnicos da Secretaria Municipal da Saúde e da equipe de infraestrutura predial, que deverão acompanhar a compatibilidade elétrica dos ambientes, a adequação dos pontos de instalação e a segurança operacional dos equipamentos. Portanto, a contratação ora estudada possui interdependência direta com a contratação de serviços de instalação, sendo esta essencial para o alcance dos resultados pretendidos e para a efetividade da solução proposta. |  |
| XII – DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS, INCLUÍDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO LOGÍSTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, QUANDO APLICÁVEL: A contratação proposta contempla a aquisição de aparelhos de ar-condicionado para uso nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Taguaí/SP, e embora se trate de bens duráveis de uso institucional, é necessário considerar os possíveis impactos ambientais decorrentes da fabricação, operação e descarte desses equipamentos. Durante a fase de uso, o principal impacto ambiental está relacionado ao consumo de energia elétrica. Para mitigar esse efeito, foi adotado como requisito técnico a aquisição de modelos tipo split inverter, com selo de eficiência energética “A” do INMETRO, que consomem menos energia em comparação aos modelos convencionais. Essa exigência contribui diretamente para a redução da pegada ambiental da Administração Pública, promovendo o uso racional dos recursos energéticos. A Secretaria Municipal da Saúde manterá controle documental dos equipamentos adquiridos, incluindo data de aquisição, prazo de garantia e registro de funcionamento, permitindo o planejamento adequado para substituição e descarte responsável. Portanto, a contratação contempla medidas mitigadoras que asseguram o baixo impacto ambiental, o uso eficiente de energia e recursos, e o descarte responsável dos bens ao final de sua vida útil, em conformidade com os princípios da sustentabilidade e da responsabilidade socioambiental previstos na Lei nº 14.133/2021. |  |
| XIII - A ANÁLISE DOS RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUCESSO DA LICITAÇÃO E A BOA EXECUÇÃO CONTRATUAL: RISCO; MEDIDA PREVENTIVA; MEDIDA MITIGADORA; ALOCAÇÃO DO RISCO. Entrega dos equipamentos sem a qualidade especificada; Definição clara e objetiva das especificações técnicas no edital; Rejeição dos itens não conformes e substituição imediata; Setor Demandante. Atraso na entrega dos equipamentos; Estabelecimento de prazos contratuais compatíveis e cláusulas de penalidade; Aplicação de sanções contratuais e reprogramação da entrega; Gestor e Fiscal do contrato.. Fornecimento incompleto ou em desacordo com a forma prevista em contrato; Fiscalização rigorosa e checklist de recebimento; Registro de não conformidade e exigência de complementação; Fiscal do Contrato. Especificação técnica inadequada no edital para algum item; Consulta técnica prévia e validação por setor especializado; Retificação do edital antes da abertura ou republicação; Setor Demandante/Agente de Contratação. Planejamento insuficiente da contratação (quantitativos mal dimensionados); Cálculo técnico detalhado da demanda com base em carga térmica; Ajuste contratual por aditivo, se permitido legalmente.; Setor Demandante. Orçamento com sobrepreço em relação ao mercado; Pesquisa de preços atualizada e fundamentada; Revisão orçamentária e republicação do edital; Administração. Disposições do edital incompatíveis com a realidade da demanda; Validação do edital por equipe técnica e jurídica; Retificação ou anulação do certame; Agente de Contratação. Falha na publicação do edital ou em veículos oficiais obrigatórios; Conferência dos canais de divulgação antes da publicação; Republicação e reabertura dos prazos legais; Agente de Contratação. Instabilidade na plataforma de compras durante o certame; Planejamento do certame em período de menor tráfego; Prorrogação dos prazos e comunicação oficial aos licitantes; Agente de Contratação. Documentos não enviados corretamente ao PNCP; Verificação prévia e checklist de envio; Reenvio imediato e registro de justificativa; Agente de Contratação. Ausência de testes/validação de durabilidade dos materiais e/ou serviços adquiridos; Exigência de certificações e garantias mínimas; Acompanhamento técnico durante o período de garantia; Fiscal do Contrato. Recebimento dos equipamentos com vícios aparentes ou ocultos; Inspeção técnica no ato da entrega e durante o uso; Acionamento da garantia e substituição dos itens; Fiscal do Contrato/Fornecedor. Recebimento apenas formal, sem verificação técnica da entrega; Designação de fiscal capacitado e uso de checklist técnico; Reavaliação dos itens recebidos e correção de falhas; Administração. Pagamento em desacordo com a ordem cronológica legal; Controle financeiro por sistema oficial e conferência documental; Regularização imediata e comunicação ao controle interno; Administração/Tesouraria. Fiscal de contrato sem capacitação técnica adequada; Capacitação prévia e designação conforme perfil técnico; Apoio técnico de equipe especializada; Administração. Fracasso do item licitado, quando aplicado cota ou exclusividade para ME ou EPP; Análise prévia da viabilidade da cota e ampla divulgação; Realização de novo certame com ajustes no edital; Administração. Riscos supervenientes à assinatura do contrato que possam impactar o equilíbrio econômico-financeiro; Cláusulas contratuais prevendo revisão e reequilíbrio; Negociação e formalização de termo aditivo; Agente de Contratação. |
| XIV – POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA: Após análise técnica detalhada da demanda apresentada pela Secretaria Municipal da Saúde, verifica-se que a contratação proposta é plenamente adequada para atender à necessidade identificada, qual seja, a climatização dos ambientes das Unidades Básicas de Saúde do Município de Taguaí/SP. A ausência de aparelhos de ar-condicionado compromete diretamente o conforto térmico, a qualidade do atendimento à população, a conservação de insumos e medicamentos sensíveis à temperatura, bem como as condições de trabalho dos profissionais de saúde. A solução escolhida — aquisição de aparelhos de ar-condicionado tipo split inverter, com capacidades dimensionadas conforme cálculos técnicos de carga térmica — demonstra-se eficiente, viável e economicamente vantajosa. Os equipamentos atendem aos requisitos de eficiência energética, sustentabilidade ambiental e compatibilidade com a infraestrutura existente, além de estarem amplamente disponíveis no mercado. O processo foi conduzido com base em critérios técnicos objetivos, respeitando os princípios da legalidade, eficiência, economicidade, sustentabilidade e planejamento, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021. A contratação está alinhada ao planejamento orçamentário da Secretaria Municipal da Saúde, utilizando recursos da Atenção Básica de forma estratégica e responsável. Dessa forma, conclui-se que a contratação é adequada, necessária e oportuna, representando um investimento direto na melhoria da atenção básica em saúde, com reflexos positivos para os usuários do sistema público e para os servidores que atuam nas unidades de atendimento. |  |
| Taguaí-SP, 3 de novembro de 2025 __________________________________ Renata Bérgamo Píres Secretaria Municipal de Educação Após análise minuciosa do estudo técnico preliminar, decidi: - acatá-lo. - rejeitá-lo. - aceitá-lo com ressalvas. ___________________________ Eder Carlos Fogaça da Cruz Prefeito Municipal de Taguaí ANEXO I DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR MEMÓRIA DE CÁLCULO Para realizar a memória de cálculo foi utilizado o seguinte método. Cálculo dos BTUs BTUs = (largura x comprimento x 600) + (número de pessoas x 600) + (número de equipamentos eletrônicos x 600) 📌 Explicando: Largura x Comprimento da sala = área total em m² 600 BTUs por m² é uma média para ambientes residenciais/comerciais comuns; Cada pessoa além da primeira contribui com mais 600 BTUs; Equipamentos eletrônicos (como computadores, TVs etc.) também geram calor e entram na conta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sala de Eletrocardiograma- (Centro de Saúde Rosa Boranga Ribeiro) Largura x Comprimento da sala = 3,67m x 2,89m = 10,61 m² (6.366 Btus) Total de pessoas que utilizam a sala: 2 (1.200 Btus) -Sala utilizada para realização de eletrocardiograma, geralmente utilizada por um técnico de enfermagem e o paciente. Total de equipamentos eletrônicos da sala: 3 (1.800 Btus) -Sala com 01 computador; 01 impressora e 01 aparelho de eletrocardiograma Total de Btus: 9.366 Btus --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sala de Acupuntura- (Centro de Saúde Rosa Boranga Ribeiro) Largura x Comprimento da sala = 3,41m x 2,51m = 8,56 m² (5.136 Btus); Total de pessoas que utilizam a sala: 2 (1.200 Btus); Sala utilizada por uma enfermeira e um paciente; Total de equipamentos eletrônicos da sala: 1 (600 Btus); Sala com 01 computador; Total de Btus: 6.936 Btus --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sala da Vigilância Epidemiológica- (Centro de Saúde Rosa Boranga Ribeiro) Largura x Comprimento da sala = 3,32m x 3,19m = 10,59 m² (6.354 Btus); Total de pessoas que utilizam a sala: 4 (2.400 Btus); Total de equipamentos eletrônicos da sala: 3 (1.800 Btus); Sala com dois computadores e uma impressora; Total de Btus: 10.554 Btus --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sala da Vigilância Sanitária- (Centro de Saúde Rosa Boranga Ribeiro) Largura x Comprimento da sala = 3,33m x 3,20m = 10,66 m² (6.396 Btus); Total de pessoas que utilizam a sala: 3 (1.800 Btus); Total de equipamentos eletrônicos da sala: 4 (2.400 Btus); Sala com três computadores e uma impressora; Total de Btus: 10.596 Btus --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Consultório Odontológico- (Centro de Saúde Rosa Boranga Ribeiro) Largura x Comprimento da sala = 6,82m X 3,28m = 22,37 m² (13.422 Btus); Total de pessoas que utilizam a sala: 2 (1.200 Btus); Sala de atendimento individualizado, dentista e paciente; Total de equipamentos eletrônicos da sala: 4 (2.400 Btus); Sala com um computador, uma impressora, um aparelho de foco de luz e um aparelho de autoclave; Total de Btus: 17.022 Btus. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sala da Assistência Social da Saúde- (Centro de Saúde Rosa Boranga Ribeiro) Largura x Comprimento da sala = 3,39m x 2,51m = 8,50 m² (5.100 Btus); Total de pessoas que utilizam a sala: 2 (1.200 Btus); Sala de atendimento individualizado, assistente social e paciente; Total de equipamentos eletrônicos da sala: 2 (1.200 Btus); Sala com um computador e uma impressora; Total de Btus: 7.500 Btus. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Consultório de atendimento de especialidades - (ESF Jardim Ypês) Largura x Comprimento da sala = 2,75m x 2,66m = 5,41 m² (3.246 Btus); Total de pessoas que utilizam a sala: 2 (1.200 Btus); Cada atendimento na sala acontece de forma individual, profissional e paciente; Total de equipamentos eletrônicos da sala: 2 (1.200 Btus); Sala com um computador e uma impressora; Total de Btus: 5.646 Btus. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sala de procedimentos- (ESF Jardim Ipês) Largura x Comprimento da sala = 2,73m x 3,58m = 9,77 m² (5.862 Btus); Total de pessoas que utilizam a sala: 3 (1.800 Btus); Sala de atendimento com um ou dois profissionais e paciente; Total de equipamentos eletrônicos da sala: 2 (1.200 Btus); Sala com um aparelho de foco de luz e um computador; Total de Btus: 8.862 Btus --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sala de procedimentos- (ESF Jardim Primavera) Largura x Comprimento da sala = 3,49m x 2,08m = 7,26 m² (4.356 Btus); Total de pessoas que utilizam a sala: 3 (1.800 Btus); Sala de atendimento com um ou dois profissionais e paciente; Total de equipamentos eletrônicos da sala: 1 (600 Btus); Sala com aparelho de foco de luz; Total de Btus: 6.756 Btus. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sala de procedimentos- (ESF Centro) Largura x Comprimento da sala = 2,74m x 3,61m = 9,89 m² (5.934 Btus); Total de pessoas que utilizam a sala: 3 (1.800 Btus); Sala de atendimento com um ou dois profissionais e paciente; Total de equipamentos eletrônicos da sala: 2 (1.200 Btus); Sala com um computador e um aparelho com foco de luz; Total de Btus: 8.934 Btus --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Considerando os cálculos de carga térmica realizados para cada ambiente, foi possível identificar a necessidade de instalação de aparelhos de ar-condicionado com capacidade compatível à demanda de cada sala, observando-se as características físicas dos espaços, a quantidade de pessoas que os ocupam e os equipamentos eletrônicos em funcionamento. No mercado, os modelos de aparelhos de ar-condicionado mais usuais são os de 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs e 24.000 BTUs, sendo que capacidades intermediárias, como 10.000 ou 11.000 BTUs, não são tão usuais de mercado, o que orienta a escolha pelos modelos imediatamente superiores quando necessário, visando garantir o atendimento eficiente da carga térmica calculada. -A Sala de Eletrocardiograma, localizada no Centro de Saúde Rosa Boranga Ribeiro, possui uma carga térmica de 9.366 BTUs, sendo necessária a aquisição de um aparelho de 12.000 BTUs, haja vista que os modelos de 10.000 ou 11.000 BTUs não são tão usuais de mercado. -A Sala de Acupuntura, no mesmo Centro de Saúde, apresenta uma carga térmica de 6.936 BTUs, sendo suficiente a instalação de um equipamento de 9.000 BTUs, que atende de forma adequada às necessidades do espaço. -A Sala da Vigilância Epidemiológica, com carga térmica de 10.554 BTUs, também demanda a instalação de um equipamento de 12.000 BTUs, considerando que não há tanta disponibilidade usual no mercado de modelos de 10.000 ou 11.000 BTUs. -Da mesma forma, a Sala da Vigilância Sanitária, com carga térmica de 10.596 BTUs, necessita de um aparelho de 12.000 BTUs, capaz de atender com eficiência a climatização do ambiente. -O Consultório Odontológico, que possui uma carga térmica mais elevada, de 17.022 BTUs, exige um aparelho de 18.000 BTUs, suficiente para garantir o conforto térmico tanto para os profissionais quanto para os pacientes, considerando os equipamentos de maior geração de calor presentes no local. -A Sala da Assistência Social da Saúde, com carga térmica de 7.500 BTUs, será atendida adequadamente com a instalação de um aparelho de 9.000 BTUs, que supre as necessidades do ambiente. -O Consultório de Atendimento de Especialidades, localizado na unidade ESF Jardim Ipês, possui uma carga térmica de 5.646 BTUs, sendo suficiente a instalação de um equipamento de 9.000 BTUs, que atende com folga à necessidade do local. -A Sala de Procedimentos da unidade ESF Jardim Ipês, com carga térmica de 8.862 BTUs, também será climatizada com um aparelho de 9.000 BTUs, suficiente para manter a temperatura ideal no ambiente. -A Sala de Procedimentos da unidade ESF Jardim Primavera, que apresenta uma carga térmica de 6.756 BTUs, demanda igualmente um aparelho de 9.000 BTUs, compatível com a carga calculada. -Por fim, a Sala de Procedimentos da unidade ESF Centro, com carga térmica de 8.934 BTUs, será atendida de forma adequada com um aparelho de 9.000 BTUs, o qual garante a climatização necessária para as atividades desenvolvidas no local. Dessa forma, as capacidades dos aparelhos foram dimensionadas de acordo com as características de cada sala, priorizando a eficiência, o conforto dos usuários e a disponibilidade dos modelos no mercado, tendo em vista que modelos intermediários, como os de 10.000 ou 11.000 BTUs, não são tão usuais de mercado, o que justifica a adoção dos modelos imediatamente superiores quando necessário. Desta forma será adquirido: • 05 aparelhos de 9.000 BTUs; • 04 aparelhos de 12.000 BTUs; • 01 aparelho de 18.000 BTUs. |  |
| Taguaí, 3 de novembro de 2025. Renata Bérgamo Pires Secretária Municipal da Saúde |  |

ANEXO II DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ESTIMATIVA DO VALOR DE CONTRATAÇÃO (SIGILOSO):

ANEXO II

DOS REPRESENTANTES E DAS VIAS DE COMUNICAÇÃO

| PROCESSO Nº: | 000367/25 |  | PREGÃO ELETRÔNICO Nº |  | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DADOS DA EMPRESA |  |  |  |  |  |
| Razão Social |  |  |  | CNPJ |  |
| Endereço |  |  |  | Município/UF |  |
| Endereço eletrônico comercial |  |  |  |  |  |
| Telefone |  |  |  |  |  |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL – COM PODERES PARA ASSINAR O CONTRATO |  |  |  |  |  |
| Nome |  |  |  | RG |  |
| Qualificação |  |  |  | CPF |  |
| Endereço |  |  |  | Município/UF |  |
| Endereço eletrônico pessoal |  |  |  |  |  |
| Telefone |  |  |  |  |  |
| Celular |  |  |  |  |  |
| DADOS DO PREPOSTO – RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO CONTRATO |  |  |  |  |  |
| Nome |  |  |  | RG |  |
| Qualificação |  |  |  | CPF |  |
| Endereço |  |  |  | Município/UF |  |
| Endereço eletrônico pessoal |  |  |  |  |  |
| Telefone |  |  |  |  |  |
| Celular |  |  |  |  |  |
| DADOS PARA ENCAMINHAR CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA |  |  |  |  |  |
| DEPARTAMENTO |  | E-MAIL |  | TELEFONE |  |

A empresa supracitada, neste ato representada por seu REPRESENTANTE LEGAL, acima qualificada, apresenta as informações acima, conforme determinado pela cláusula 5.7 do edital, estando ciente de que caso haja qualquer alteração, deverá comunicar imediatamente à contratante.

Local e Data.

_____________________________________

Representante Legal

ANEXO III

Da solicitação de direito de preferência de contratação às empresas enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte

Anexo III.1 – Cláusula 5.4.1.1

SOLICITAÇÃO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO

(Para microempresas e empresas de pequeno porte)

| PROCESSO Nº: | 000367/25 |  | PREGÃO ELETRÔNICO Nº |  | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DADOS DA EMPRESA |  |  |  |  |  |
| Razão Social |  |  |  | CNPJ |  |
| Endereço |  |  |  | Município/UF |  |
| Endereço eletrônico comercial |  |  |  |  |  |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |
| Nome |  |  |  | RG |  |
| Qualificação |  |  |  | CPF |  |
| Endereço |  |  |  | Município/UF |  |
| Endereço eletrônico pessoal |  |  |  |  |  |

A empresa supracitada, neste ato representada por seu REPRESENTANTE LEGAL, acima qualificado, DECLARA, para fins de obter direito de preferencial de contratação referente ao certame licitatório em epígrafe, que encontra-se enquadrada na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.

Local e Data.

_____________________________________

Representante Legal

ANEXO III

Da solicitação de direito de preferência de contratação às empresas enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte

Anexo III.2 – cláusula 5.4.1.

SOLICITAÇÃO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO

(Para cooperativas)

| PROCESSO Nº: | 000367/25 |  | PREGÃO ELETRÔNICO Nº |  | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DADOS DA EMPRESA |  |  |  |  |  |
| Razão Social |  |  |  | CNPJ |  |
| Endereço |  |  |  | Município/UF |  |
| Endereço eletrônico comercial |  |  |  |  |  |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |
| Nome |  |  |  | RG |  |
| Qualificação |  |  |  | CPF |  |
| Endereço |  |  |  | Município/UF |  |
| Endereço eletrônico pessoal |  |  |  |  |  |

A empresa supracitada, neste ato representada por seu REPRESENTANTE LEGAL, acima qualificado, DECLARA, para fins de obter direito de preferencial de contratação referente ao certame licitatório em epígrafe, que o Estatuto Social da cooperativa encontra-se adequado à Lei Federal nº 12.690/2012 e que a cooperativa aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, a ser comprovado mediante Demonstração do Resultado do Exercício ou documento equivalente.

Local e Data.

_____________________________________

Representante Legal

ANEXO III

Da solicitação de direito de preferência de contratação às empresas enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte

ANEXO III.3 – cláusula 5.4.2.4

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA À RECEITA BRUTA

(Para ME, EPP e COOPERATIVA)

| PROCESSO Nº: | 000367/25 |  | PREGÃO ELETRÔNICO Nº |  | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DADOS DA EMPRESA |  |  |  |  |  |
| Razão Social |  |  |  | CNPJ |  |
| Endereço |  |  |  | Município/UF |  |
| Endereço eletrônico comercial |  |  |  |  |  |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |
| Nome |  |  |  | RG |  |
| Qualificação |  |  |  | CPF |  |
| Endereço |  |  |  | Município/UF |  |
| Endereço eletrônico pessoal |  |  |  |  |  |

A empresa supracitada, neste ato representada por seu REPRESENTANTE LEGAL, acima qualificado, DECLARA, para fins de obter direito de preferencial de contratação referente ao certame licitatório em epígrafe, que:

- neste ano de 2025, até a presente data, celebrou contrato com os órgãos públicos abaixo relacionado:

| Data contrato | Órgão Público | Valor total do contrato |
| --- | --- | --- |
|  | TOTAL |  |

Cujo total não extrapolou a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte e se compromete em observar o limite máximo com a finalidade de não extrapolá-lo.

OU

- ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte e se compromete em observar o limite máximo com a finalidade de não extrapolá-lo.

Local e Data.

_____________________________________

Representante Legal

ANEXO IV

Proposta de Preço – cláusula 5.5.3

| PROCESSO Nº: | 000367/25 |  | PREGÃO ELETRÔNICO Nº |  | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DADOS DA EMPRESA |  |  |  |  |  |
| Razão Social |  |  |  | CNPJ |  |
| Insc. Munic. |  |  |  | Insc. Est. |  |
| Endereço |  |  |  | Município/UF |  |
| Telefone(s): |  |  |  |  |  |
| e-mail |  |  |  |  |  |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |
| Nome |  |  |  | RG |  |
| Qualificação |  |  |  | CPF |  |
| Endereço |  |  |  | Município/UF |  |
| Endereço eletrônico pessoal |  |  |  |  |  |

A empresa supracitada, por intermédio de seu representante legal, em atendimento ao disposto no acima mencionado Edital, encaminha a seguinte Proposta de Preços:

| Item | Descrição do Produto | Qte | Unid. | Marca | Valor Unit. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS INVERTER APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, FRIO, 9.000 BTUS/H, INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO, TUBULAÇÕES PARA DRENO, ELETRODUTOS RÍGIDOS PARA INSTALAÇÃO ELETRÉTICA APARENTE, CONDUTORES ELÉTRICOS, DISJUNTORES, ACESSÓRIOS E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, TENSÃO/VOLTAGEM 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 5 | UN |  |  |  |
| 2 | AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS INVERTER APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, FRIO, 12.000 BTUS/H, INCLUINDO SUPORTES DE FIXAÇÃO, TUBULAÇÕES PARA DRENO, ELETRODUTOS RÍGIDOS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE, CONDUTORES ELÉTRICOS, DISJUNTORES, ACESSÓRIOS E TODOS OS MATERIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, VOLTAGEM 220V. GARANTIA MÍNIMO DE 12 MESES. | 4 | UN |  |  |  |
| 3 | AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS INVERTER APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, FRIO, 18.000 BTUS/H, INCLUINDO SUPORTES DE FIXAÇÃO, TUBULAÇÕES PARA DRENO, ELETRODUTOS RÍGIDOS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE, CONDUTORES ELÉTRICOS, DISJUNTORES, ACESSÓRIOS E TODOS OS MATERIAIS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. TENSÃO/VOLTAGEM 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 1 | UN |  |  |  |

1) O preço global é de R$ _____ (_________________).

2) Nos preços estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação

3) Prazo de validade da Proposta: 60 dias.

Local e Data.

_____________________________________

Representante Legal

ANEXO V

DAS DECLARAÇÕES QUE DEVEM ACOMPANHAR A PROPOSTA DE PREÇO

Cláusula 5.5.6.1

| PROCESSO Nº: | 000367/25 |  | PREGÃO ELETRÔNICO Nº |  | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DADOS DA EMPRESA |  |  |  |  |  |
| Razão Social |  |  |  | CNPJ |  |
| Endereço |  |  |  | Município/UF |  |
| Endereço eletrônico comercial |  |  |  |  |  |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |
| Nome |  |  |  | RG |  |
| Qualificação |  |  |  | CPF |  |
| Endereço |  |  |  | Município/UF |  |
| Endereço eletrônico pessoal |  |  |  |  |  |

A empresa supracitada, neste ato representada por seu REPRESENTANTE LEGAL, acima qualificado,

I - DECLARA que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

II – DECLARA para fins de participação na Licitação acima, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

III – DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no instrumento convocatório do certame licitatório em epígrafe.

IV - DECLARA que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira em atendimento à Lei 12.846/2013 e o Decreto Estadual nº 60.106/2014.

Local e Data.

_____________________________________

Representante Legal

ANEXO VI

Das declarações que devem acompanhar os documentos de Habilitação

Cláusula 5.6.1.4

| PROCESSO Nº: | 000367/25 |  | PREGÃO ELETRÔNICO Nº |  | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DADOS DA EMPRESA |  |  |  |  |  |
| Razão Social |  |  |  | CNPJ |  |
| Endereço |  |  |  | Município/UF |  |
| Endereço eletrônico comercial |  |  |  |  |  |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |
| Nome |  |  |  | RG |  |
| Qualificação |  |  |  | CPF |  |
| Endereço |  |  |  | Município/UF |  |
| Endereço eletrônico pessoal |  |  |  |  |  |

A empresa supracitada, neste ato representada por seu REPRESENTANTE LEGAL, acima qualificado, declara que:

a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal;

b) cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, nos termos do artigo 117, parágrafo único, da Constituição Estadual;

c) não possui sócio ou, no caso de sociedade anônima, diretor que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

d) como terá acesso, para a execução do serviço/fornecimento de produtos, objeto deste edital, aos dados pessoais dos representantes da licitante e da contratante, tais como: número do CPF e do RG, endereços eletrônico e residencial e cópia do documento de identificação e em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), DECLARA:

1- que está ciente que é vedada a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal;

2- que compromete-se a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassadas em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual;

3- que está ciente de que responderá administrativa e judicialmente, caso causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD.

e) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas.

Local e Data.

_____________________________________

Representante Legal

ANEXO VII

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021
AQUISIÇÕES – LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO: 000367/25

PREGÃO ELETRÔNICO: 30

PROCESSO ADMINISTRATIVO: .5133/2025

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº {NUMERO DO CONTRATO}}, QUE FAZEM ENTRE O MUNICÍPIO DE TAGUAÍ E A EMPRESA {NOME_FORN}}

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAÍ, pessoa jurídica de direito público, sito à PRAÇA EXPEDICIONÁRIO ANTONIO ROMANO DE OLIVEIRA, 44, CENTRO, 18890-091, inscrita no CNPJ sob n.º 46.223.723/0001-50 , neste ato representado por seu Prefeito, EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ, CPF 145.063.128-21, de ora em diante denominado CONTRATANTE, e a empresa descrita no quadro abaixo, acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, e nos termos da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais legislação aplicável, assim como de acordo com as especificações constantes no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO:30, em seus Anexos e em conformidade com o ajustado abaixo.

| Razão Social: {CODIGO_FORN}} {NOME_FORN}} |  |  |
| --- | --- | --- |
| Endereço: {ENDERECO_FORN}}{ENDERECO_NUM_FORN}} |  |  |
| Cidade: {CIDADE_FORN}} | CEP {CEP_FORN}} | Fone/Fax: {TELEFONE_FORN}} |
| e-mail: {EMAIL_FORN}} |  | CNPJ nº {CNPJ_FORN}} |
| Representante: |  | e-mail: |
| RG: | UF: | CPF: |
| Endereço representante: |  |  |

# CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

{LISTA_DE_CLASSIF_FINAL_PROP}}

({VALOR FORN VENCEDOR EXTENSO}})

1.1. O objeto do presente instrumento é formalização dos termos para {OBJETO DA LICITACAO}}, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

# CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

# 2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do presente instrumento, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, a critério da administração e após a concordância do contratado quando houver saldo dos produtos licitados.

2.1.2. A prorrogação de que trata esta cláusula é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

# CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

# 3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo ao edital do {MODALIDADE}}: {NRO MODALIDADE}}/2025.

# CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

# 4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

# CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1. O valor total da contratação é de  R$ {VALOR FORN VENCEDOR EXTENSO}}.

5.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.1.2. O valor acima corresponde ao total dos itens adjudicados ao contratante, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado é de (30) trinta dias contados a partir da efetiva entrega do material acompanhado da respectiva nota fiscal.

6.2.	No caso de atraso de pagamento causado pelo Contratante, caso a contratada solicite, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de IPCA-IBGE de correção monetária.

# CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

# 7.1. As regras acerca do reajuste ou reequilíbrio do valor contratual são aquelas definidas na Cláusula 10 do Edital do Pregão  PREGÃO ELETRÔNICO nº 30/2025, que é parte integrante deste contrato.

7.2. A data-base vinculada à data do orçamento estimado, para fins de reajuste do valor contratual, é ___/___/____.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei, neste Contrato e no edital que o originou;

8.9. Cientificar a autoridade competente para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10.1. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, sobre as solicitações e reclamações apresentadas na forma da cláusula 8.10, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, quando for o caso.

8.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

# CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

# 9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes no edital do  PREGÃO ELETRÔNICO: 30/2025 e neste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.1.1. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando for o caso;

9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.1.3. Comunicar ao contratante por escrito, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.1.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

9.1.9. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.1.11. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.1.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.1.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

9.1.16. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.1.17. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;

9.1.18. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

9.1.19. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere;

9.1.20. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

# CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)

10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

# CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

I - Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

II - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” da cláusula 11.1 deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

III - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” da cláusula 11.1 deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

IV - Multa:

a) moratória de 1% (um por cento) por dia, pela inobservância do prazo fixado para entrega do material sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias

b) moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 15% (quinze por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

b.1) O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

c) compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

# CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, havendo saldo de material a ser entregue, a administração poderá prorrogar a vigência contratual do contrato pelo prazo que for necessário.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para convocação dos demais licitantes, seguindo a ordem classificatória, para firmar contrato sobre o saldo remanescente.

12.3. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.3.1. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

12.3.2. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, independente de notificação.

12.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.5. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Relação de indenizações e multas aplicadas.

12.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

# CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

# 13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Municipal deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

02/06/21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

10.301.1002.2519.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE - APS

ELEMENTO DE DESPESA:

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

FICHAS:

337

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

# CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas legais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

14.2. Integra o presente contrato o edital e os anexos do PREGÃO ELETRÔNICO: 30/2025 que deu origem a este contrato, independente de suas transcrições.

# CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

# CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

# CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Fartura para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Taguai, .... de ..............de 2023.

_________________________

EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ

Representante legal do CONTRATANTE

_________________________

{NOME_FORN}}

Representante legal do CONTRATADO

_____________________________

Gestor do Contrato

TESTEMUNHAS:

1.____________________

2.______________________

ANEXO VIII

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) (REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

CONTRATADO:

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):

OBJETO:

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

- Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

- Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

# TAGUAÍ-SP,

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ

Cargo: PREFEITO

CPF: 145.063.128-21

# RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ

Cargo: PREFEITO

CPF: 145.063.128-21

Assinatura: ____________________________________________________

# RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE

Pelo contratante:

Nome: EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ

Cargo: PREFEITO

CPF: 145.063.128-21

Assinatura: ____________________________________________________

# Pela contratada:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

# ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ

Cargo: PREFEITO

CPF: 145.063.128-21

Assinatura:  ___________________________________________________

# GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:  ___________________________

# DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: FISCALIZAÇÃO

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  partes  contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021).

ANEXO IX

# ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

CNPJ Nº: 46.223.723/0001-50

CONTRATADA: {NOME_FORN}}

CNPJ Nº: {CNPJ_FORN}}

CONTRATO N° (DE ORIGEM): {NUMERO DO CONTRATO}}

DATA DA ASSINATURA: 12 de novembro de 2025

VIGÊNCIA: 12 (DOZE MESES)

OBJETO: {OBJETO DA LICITACAO}}

VALOR (R$):

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

- memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;

- orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;

- previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;

- comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas;

- as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

LOCAL e DATA:

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)